**APPEL D’OFFRES**

**Projet AZANTCHI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pays** | NIGER |
| **Marché** | LOCAL |
| **Nombre de lots** | 01 |
| **Date de clôture de dépôt des propositions techniques et financières** | 23/07/2025 |
| **Adresse d’envoi des propositions techniques et financières** | Rue 02 Koira Kano– Porte N 48 – BP : 10.393 Niamey - Niger |

Sommaire

[1 Présentation Générale 2](#_Toc94698034)

[2 Présentation du projet 2](#_Toc94698035)

[2.1 Contexte et objectifs du projet 2](#_Toc94698036)

[2.2 Contexte de l’appel d’offres 2](#_Toc94698037)

[3 Spécifications techniques Et Attentes du client 2](#_Toc94698038)

[3.1 Lot 1 2](#_Toc94698039)

[4 Modalités de depot 3](#_Toc94698043)

[5 sélection et attribution 3](#_Toc94698044)

[5.1 Critères 4](#_Toc94698045)

# Présentation Générale

Solthis est une ONG de solidarité internationale dont l'objectif est d'améliorer la prévention et l’accès à des soins de qualité en renforçant les systèmes et services de santé des pays où elle intervient. Solthis inscrit son action dans une démarche de développement pérenne afin de faire face sur le long terme aux enjeux de santé publique dans les pays à ressources limitées.

Solthis est une ONG de professionnels de santé et du développement engagés dont la spécificité est :

* une démarche scientifique et empirique afin de trouver des solutions coûts-efficaces adaptées aux réalités du terrain
* une mobilisation d’experts pluridisciplinaires des pays du Nord et du Sud afin de prendre en compte toutes les dimensions des enjeux de santé : médicale, sociale, économique ou politique

# Présentation du projet

## Contexte et objectifs du projet

Le projet « AZANTCHI » est initié par SOLTHIS en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Lafia Matassa (LM) et le RENIP+ pour appuyer l'institutionnalisation d'un dispositif de tutorat en Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) et VIH. Débuté en octobre 2023 pour une durée de trois (3) ans, il est mis en œuvre dans les régions de Niamey et de Maradi.

**-L’objectif général** du projet est de contribuer à améliorer l’état de santé des populations du Niger via le déploiement de la nouvelle stratégie 2022-2025 de Solthis.

**-Les objectifs spécifiques :**

* 0S1 : Les services et systèmes de santé publics et communautaires ciblés sont renforcés et mieux centrés sur l'usager.e. ;
* 0S2 : Les modalités d’opérationnalisation de thématiques et d’approches nouvelles et complexes dans le champ de la santé mondiale (hépatite B, One Health, santé et climat) ou récente pour Solthis (santé mère-enfant) sont explorées ;

## Contexte de l’appel d’offres

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet visant à améliorer la qualité des soins de santé offerts dans les structures sanitaires de Niamey et Maradi, il a été identifié que le renforcement des capacités du personnel de santé constitue un axe stratégique fondamental.

La stratégie de mentorat clinique, mise en œuvre au sein des centres de santé, permet une montée en compétence continue du personnel par le biais de l’accompagnement sur site, la supervision formative et la démonstration pratique.

Pour garantir l'efficacité de cette approche, il est essentiel que les mentors disposent d’un matériel adéquat pour les démonstrations, simulations, et évaluations cliniques.

La dotation en kit mentor vise à doter chaque mentor d’un ensemble complet de matériels médicaux, pédagogiques et de protection individuelle, lui permettant de réaliser des démonstrations cliniques sur site lors des missions de mentorat.

# Spécifications techniques Et Attentes du client

## Lot 1

### Spécifications techniques

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Items** | **Spécifications techniques** | **Quantité** |
| Tensiomètre manuel | * Type : Manomètre anéroïde avec brassard adulte * Accessoires : Poire de gonflage avec valve, stéthoscope double pavillon * Plage de mesure : 0-300 mm Hg * Précision : ±3 mm Hg | 30 |
| Bandelette | * Type : Bandelette urinaire réactive * Paramètres : Glucose, albumine/protéines * Lecture : Visuelle ou via lecteur * Temps de réaction : 30-60 sec | 30 |
| Thermomètre | * Type : Numérique, rigide ou souple * Plage de mesure : 32 °C à 42 °C * Précision : ±0.1 °C * Alimentation : Pile bouton | 30 |
| Gants stériles | * Type : Latex ou nitrile, stérilisés à l’oxyde d’éthylène * Taille : 6 à 9 * Usage : Chirurgical ou procédures invasives | 30 |
| Gants d’examens (Gants en vrac) | * Type : Non stériles, en latex, nitrile ou vinyle * Tailles : S, M, L * Usage unique | 30 |
| Gants de révision Utérine | * Longueur : 90 cm minimum * Matériau : Polyéthylène * Usage : Examen gynéco/obstétrical post-partum | 30 |
| Stéthoscope obstétrical | * Type : En bois (Pinard) ou Doppler fœtal * Utilisation : Auscultation des bruits fœtaux | 30 |
| Chronomètre | * Type : Digital * Affichage : Minutes, secondes * Fonction : Start/Stop/Reset | 30 |
| Fils de suture (résorbables et non résorbables) | * Type : Polyglycolique, catgut chromique * Taille : 3-0 à 0 * Aiguille : Courbe, atraumatique * Résorption : 15-90 jours * Type : Nylon, polypropylène * Taille : 3-0 à 0 * Aiguille : Courbe, atraumatique | 30 |
| Compresses stériles (20cmX20 et 40cmX40) | * Dimensions : 10x10 cm ou 7.5x7.5 cm * Plis : 4 ou 8 plis * Matériau : Gaze hydrophile 100% coton * Stérilisation : Oxyde d’éthylène | 30 |
| Cathéter | * G18 : Couleur Vert, longueur : ~45 mm, débit : ~90 ml/min * G20 : Couleur : Rose, longueur : ~32 mm, débit : ~60 ml/min * G24 : Couleur : Jaune, longueur : ~19 mm, débit : ~20 ml/min | 30 |
| Garrot | * Type : Bande élastique avec boucle ou à clip * Longueur : 45-60 cm * Utilisation : Ponction veineuse | 30 |
| Mètre ruban | * Longueur : 150 cm * Graduation : mm et cm * Matériau : Plastique souple | 30 |
| Alèze | * Type : Jetable, absorbante * Dimensions : 60x90 cm (standard) * Composition : Voile non-tissé + film imperméable | 30 |
| Tablier imperméable | * Type : Plastique PE/PP, usage unique * Longueur : 120-140 cm * Fermeture : Par liens | 30 |
| Bavettes | * Type : Jetables, absorbantes * Utilisation : Protection patient ou personnel | 30 |
| Lunette de protection | * Type : Antiéclaboussures, antibuée * Matériau : Polycarbonate * Normes : EN 166 ou équivalent | 30 |
| Réactif pour les tests IVA/IVL | * Composant : Acide acétique (IVA) ou Lugol (IVL) * Forme : Flacon ou applicateur * Utilisation : Détection visuelle de lésions cervicales | 30 |
| Spéculums Gynécologiques | * Type : Jetables (plastique) à usage unique * Tailles : Petit, moyen, grand * Forme : Cusco ou Collin | 30 |
| Kits AMIU | * 1 x Aspirateur manuel de type Karman ou Ipas MVA Plus® * 6 x Canules flexibles stériles (de tailles 4 à 12 mm) * 1 x Contenant de collecte stérile (optionnel) * 1 x Manuel de procédure ou guide d'utilisation * Matériau : Polypropylène médical, autoclavable (pour l'aspirateur) * Stérilisation : Oxyde d’éthylène ou autoclave pour les composants réutilisables * Emballage : Pochette souple ou boîte rigide de transport | 30 |
| Boite d’accouchement | * 1 x Paire de ciseaux de cordon (ou clamp) * 1 x Pinces Kocher ou pince de Pozzi * 1 x Pinces de Pean ou pince à pansement * 1 x Sonde d’aspiration manuelle * 1 x Récipient stérile * 2 x Clamp ombilical * 1 x Ampoule de vitamine K (optionnelle) * Matériau : Acier inoxydable (instruments), stérile * Boîte : Contenant métallique ou rigide, autoclavable | 30 |
| Kits Insertion/retrait des implants | * Contenu standard : * 1 x Pince de Halstead ou pince mosquito * 1 x Pince de dissection droite * 1 x Bistouri ou lame stérile * 1 x Champ stérile * 1 x Pansement compressif * 1 x Contenant de déchets tranchants * **Usage :** Procédure d’insertion/retrait d’implants type Implanon/Nexplanon/Jadelle * **Stérilisation :** Autoclavable ou à usage unique (si jetable) | 30 |
| Kit de réanimation néonatale | * 1 x Ballon auto-remplisseur (500 ml) avec valve unidirectionnelle * 2 x Masques néonatals (taille 0 et 1) * 1 x Aspirateur à poire ou seringue d’aspiration * 1 x Chronomètre (ou montre avec seconde) * 1 x Serviette pour séchage et stimulation * Matériau : Silicone médical ou PVC (sans latex) * Nettoyage : autoclavable (selon modèle) | 30 |
| Blouses de travail | * Type : Blouse médicale à manches longues et tenue de bloc * Matériau : Coton 100% ou polyester-coton (65/35) * Taille : S, M, L, XL (selon utilisateur) * Fermeture : Boutons ou pressions à l’avant | 30 |

### **Attentes du client**

Au préalable, une équipe technique composée de cadres de Solthis sera mise en place pour la vérification des matériels proposés en vue de s’assurer de la qualité.

Par la suite le matériel livré, sera soumis à des vérifications quantitatives et qualitatives destinées à constater qu’il répond aux spécifications techniques prévues.

Le matériel doit être livré dans les locaux de Solthis à Niamey, quartier Koira Kano dans un délai de 5 jours maximum, à partir de la réception du bon de commande.

Dans le délai imparti, le matériel doit faire l’objet d’une livraison unique. Solthis se réserve le droit de faire faire une expertise des biens livrés et de rejeter tout bien non conforme aux spécifications techniques.

# Modalités de DEPOT

* **L’offre présentera :**
  + Les documents administratifs en vigueur pour le soumissionnaire
* NIF,
* RCCM,
* Attestation de Régularité Fiscale (ARF) à jour

Tout dossier ne présentant pas ces éléments administratifs se verra éliminé du présent appel d’offre.

* + **Une proposition technique synthétique** faisant apparaitre
* Les Références des livraisons similaires (Attestations de bonne fin ou contrats similaires)
* Délai de livraison
  + **Une offre financière** détaillée précisant notamment
    - Les coûts unitaires HT et TTC ainsi que le coût global HT et TTC (prix fixes ou justification des clauses de révision de prix éventuelles)
    - La durée de validité de l’offre financière (1 mois minimum)
    - Les conditions de paiement

Nous invitons les fournisseurs souhaitant soumissionner à cette offre de venir retirer le dossier en version électronique à Solthis du **mercredi 16 au vendredi 18 juillet 2025** de 10h30 à 12H00 à l'adresse de Solthis:

Quartier Koira Kano, rue 02, porte n°48

**Date limite de dépôt des offres** est fixée au **Mercredi 23 juillet 2025 à 18H00.**

Les plis seront ouverts par Solthis le **vendredi 25 juillet 2025** au bureau de Solthis en présence des representant.e.s des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture (à préciser lors du dépôt de l’offre).

# sélection et attribution

## Critères

Les propositions reçues seront évaluées par le comité de sélection interne sur les critères suivants :

|  |  |
| --- | --- |
| **Critères** | **Note sur** |
| **Conformité Administrative** | **10** |
| NIF | 4 |
| RCCM | 4 |
| ARF | 2 |
| **Proposition technique et financière** | **90** |
| Conformité technique des équipements | 30 |
| Marchés similaires (contrats, attestation de bonne fin etc.) | 20 |
| Offre financière | 20 |
| Délai de livraison | 10 |
| Conditions de paiement | 10 |
| **TOTAL** | **100** |