---------------------------------------------

MODELE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES

----------------------------------------------

- Lot 1 : Travaux de réhabilitation des centres de santé de la commune de Ayerou (CSI Ayerou et CSI Firgoune) ;

| CADRE DE BORDEREAU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Réhabilitation d'un bloc de 5 latrines - CSI Urbain d'Ayorou |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |  |
| 1 | Vidange des boues des fosses | ff |  |  |  |
| 2 | Enduit ciment lissé sur murs intérieur | m² |  |  |  |
| 3 | Enduit extérieur + tyrolienne | m² |  |  |  |
| 4 | Fourniture et pose tubes carrés 50 | m² |  |  |  |
| 5 | F/P portes métalliques 0,90×2,10m | u |  |  |  |
| 6 | F/P aérations grillagées 0,30×0,50m | m² |  |  |  |
| 7 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m² |  |  |  |
| 8 | Ventilation fosse tuyau PVC 90 | ml |  |  |  |
| 9 | Béton armé pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |  |
| 10 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u |  |  |  |
| 11 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u |  |  |  |
| 12 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u |  |  |  |
| 13 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD + INDICATION GENRE y compris toutes suggestion | U |  |  |  |

| CADRE DE BORDEREAU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Réalisation d'un forage positif - CSI de Firgoune |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 1 | Étude géophysique complète (minimum 3 VES + interprétation hydrogéologue + implantation) | u |  |  |
| 2 | Mobilisation et installation chantier | ff |  |  |
| 3 | Foration Rotary 9''7/8 (0-15m) | ml |  |  |
| 4 | Foration MFT 6’’1/4 (15–70 m) socle dur | ml |  |  |
| 5 | Tubes pleins PVC DN 120/140 | ml |  |  |
| 6 | Crépines PVC DN 120/140 | ml |  |  |
| 7 | Décanteur | ml |  |  |
| 8 | Massif filtrant gravier | ml |  |  |
| 9 | Mise en place Packer bentonite + cimentation tête | u |  |  |
| 10 | Développement air lift jusqu’eau claire (minimum 4 h) | h |  |  |
| 11 | Essais de pompage | h |  |  |
| 12 | Analyses physico-chimiques | u |  |  |
| 13 | Analyses bactériologiques | u |  |  |

| CADRE DE BORDEREAU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Poste d'Eau Autonome (PEA) - CSI Firgoune |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 1 | Installation générale du chantier | ff |  |  |
| 2 | Implantation des ouvrages | u |  |  |
| 3 | Générateur solaire 3000 Wc complet (structure + protections + mise à terre) | Ens. |  |  |
| 4 | Pompe immergée 5m³/h à 70m HMT | u |  |  |
| 5 | Colonne exhaure PEHD PN16 avec accessoires | ml |  |  |
| 6 | Château d'eau 5 m³ INOX. / A.G avec 6 m hauteur | u |  |  |
| 7 | Compteur volumétrique | u |  |  |
| 8 | Clôture grillage 10×10m | u |  |  |
| 9 | Tête de forage DN80 | u |  |  |
| 10 | Borne fontaine complète | u |  |  |
| 11 | Fouilles en tout terrain | ml |  |  |
| 12 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml |  |  |
| 13 | Conduite PVC DN 40 PN10 | ml |  |  |
| 14 | Vanne à bride PVC 63 | u |  |  |
| 15 | Construction regard pour 2 vannes | u |  |  |
| 16 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD + INDICATION GENRE y compris toutes suggestion | U |  |  |

| CADRE DE BORDEREAU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Construction Mur de Clôture (472 ml) - CSI Firgoune |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 1 | Implantation et traçage | ml |  |  |
| 2 | Excavation terre pour semelles | m³ |  |  |
| 3 | Remblai latéritique | m³ |  |  |
| 4 | Béton de propreté 150 kg/m³ | m³ |  |  |
| 5 | Béton armé semelles 350 kg/m³ | m³ |  |  |
| 6 | Soubassement agglos pleins | m² |  |  |
| 7 | Maçonnerie agglos creux | m² |  |  |
| 8 | Enduits ciments lisses | m² |  |  |
| 9 | Enduits tyroliens | m² |  |  |
| 10 | Portail 4,00m × 1,80m | u |  |  |
| 11 | Portillon 1,00m × 1,80m | u |  |  |
| 12 | Peinture menuiseries | m² |  |  |
| 13 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u |  |  |
| 14 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u |  |  |
| 15 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD + INDICATION GENRE y compris toutes suggestion | U |  |  |

| CADRE DE BORDEREAU RECAPITULATIF LOT 1 : Travaux de réhabilitation des centres de santé de la commune de Ayerou (CSI Ayerou et CSI Firgoune) ; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | Unité | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 1 | Réhabilitation 5 latrines à Ayerou | U |  |  |
| 2 | Réalisation forage positif Firgoune | U |  |  |
| 3 | Poste d'Eau Autonome (PEA) Firgoune | U |  |  |
| 4 | Construction mur de clôture (472ml) Firgoune | U |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |

- Lot 2 : Travaux de réhabilitation des centres de santé de la commune de Gothèye (CSI Gothèye et CSI GarbeyKourou) ;

| CADRE DE BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Réalisation Forage au CSI de Garbey kourou |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 1 | Etude Géophysique |  |  |  |
| 1.1 | Réalisation d'étude géophysique | U |  |  |
| 2 | Mobilisation et Démobilisation Générale |  |  |  |
| 2.1 | Amenée et installation du matériel et personnel sur le premier site | U |  |  |
| 2.3 | Repli général en fin des travaux | U |  |  |
| 3 | Foration |  |  |  |
| 3.1 | Foration en diamètre 9’’7/8 et mise en place de tube guide provisoire de travail de 0 à10m | ml |  |  |
| 3.2 | Foration au MTF de terrain dur en diamètre 6’’1/2 de 10 m à 60m | ml |  |  |
| 4 | EQUIPEMENT |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture et pose de tubes pleins en PVC 125/140 | ml |  |  |
| 4.2 | Fourniture et pose de tubes crépinés, PVC 125/140 avec fentes de 0,5mm munis de centreurs tous les 6m d’intervalles. | ml |  |  |
| 4.3 | Décanteur | ml |  |  |
| 4.4 | Fourniture et mise en place de gravier filtre 1-2 mm jusqu'à 10 m au-dessus de la dernière crépine | ml |  |  |
| 4.5 | Fourniture et mise en place d'un Packer bentonite (épais 2.00m) remblayage espace annulaire et cimentation en tête de forage | u |  |  |
| 5 | Développement et Essais de pompage |  |  |  |
| 5.1 | Développement à l’air jusqu'à obtention d’une eau claire | H |  |  |
| 5.2 | Essai de Pompage par palier enchainé |  |  |  |
| 5.2.1 | Descente | H |  |  |
| 5.2.2 | Remontée | H |  |  |
| 6 | Prélèvement d’échantillons d’eau, Analyses physico-chimiques et bactériologiques | u |  |  |

| CADRE DE BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Poste d’eau autonome (réservoir + équipement d’exhaure) au CSI de Garbey kourou |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 1 | Amenée et repli de tout le matériel et personnel sur le site | U |  |  |
| 2 | Fourniture et pose d'un réservoir de 5 m3 et 6 m de hauteur en acier inoxydable sur des supports profilés avec échelle d'accès, échelle graduée, trop plein, vidange, dispositif de by-pass et arrêt réservoir plein et clapet anti-retour sur refoulement, y compris toutes sujétions | Ens |  |  |
| 3 | Fourniture et pose d'une tête de forage avec la plaque de scellement, clapet anti-retour, ventouse, manomètre, filtre, robinet de puisage, compteur, vanne et toutes sujétions | Ens |  |  |
| 4 | Pompe immergée fonctionnant avec générateur photovoltaïque débitant au moins 20m³/jour avecune HMT de 60 m, colonne d'exhaure (tuyau PEHD PN16 de 2 pouces), câbles électriques et accessoires, coffret de commande, y compris toutes sujétions. | Ens |  |  |
| 5 | Générateur de 1500WC avec production journalière moyenne de 20m3/j à une HMT de 60 m | Wc |  |  |
| 6 | Clôture en grillage autour des forages et du champ solaire conformément au CPT. 12mX10mX1,8m y compris et toutes sujétions. | ml |  |  |
| 7 | Fourniture et pose de conduite de refoulement et de distribution en PVC DN 63 – PN 10 bars y/c pièces spéciales, les butées, mise en œuvre conformément au CPT. | ml |  |  |
| 8 | Fourniture et pose de conduite de branchement en PVC DN 32– y/c pièces spéciales, les butées, mise en œuvre conformément au CPT. | ml |  |  |
| 9 | Réalisation d’une borne fontaine à l'intérieur du CSI (robinetterie, compteur tuyau PVC Ø32, réducteur DN63/32 ou collier de prise en charge, vanne de fermeture, compteur, et deux robinets) , y.c toute sujétion | U |  |  |
|  | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| CADRE DE BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. MURS DE CLOTURE 314,58 ml au CSI de Garbey kourou |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| I | Terrassements - Fondations |  |  |  |
| 1 | Installation du chantier et repli | ff |  |  |
| 2 | Nettoyage du terrain | m2 |  |  |
| 3 | Implantation | ff |  |  |
| 4 | Fouilles en rigole et pleine masse pour poteaux isolés | m3 |  |  |
| 5 | Remblai des fouilles | m3 |  |  |
| II | Maçonnerie BA Enduit |  |  |  |
| 1 | Béton de propreté | m3 |  |  |
| 2 | Béton armé pour semelles isolées et filantes | m3 |  |  |
| 3 | Maçonnerie de soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m2 |  |  |
| 4 | BA pour poteaux de fondation | m3 |  |  |
| 5 | BA pour poteaux en elevation | m3 |  |  |
| 6 | Béton armé pour chaînage bas | m3 |  |  |
| 7 | Béton armé pour Couronnement | m3 |  |  |
| 8 | Maçonnerie en agglos creux de 15 | m2 |  |  |
| 9 | BA pour portaille et portillon | m3 |  |  |
| 10 | Traitement de joint de séparation tous les 25 m | u |  |  |
| 11 | Enduit tyrolien | m2 |  |  |
| III | Menuiserie et autres |  |  |  |
| 1 | Portail d'entrée de 3,5 m +peinture à huile sur antirouille | u |  |  |
| 2 | Portillon de 1m avec peinture à huile sur antirouille | u |  |  |
| 3 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |
| 4 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u |  |  |
| 5 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u |  |  |
| IV | Electricité |  |  |  |
| 1 | Ampoules 160 internes et externes | u |  |  |
| 2 | F/P néon 1,2 avec support y compris raccordement | ff |  |  |
| 3 | Interrupteur d'allumage | u |  |  |

| CADRE DE BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Bruleur au CSI de Garbey kourou |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 0 | Installation de chantier |  |  |  |
| 0.1 | Installation de chantier ; | FF |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |
| 1.1 | Préparation et Décapage de la terre: | m2 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment: | m2 |  |  |
| 1.3 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes ( f de fouilles: 1,00m ; ép.=0,50m): | m3 |  |  |
| 1.4 | Remblai des fouilles: | m3 |  |  |
| 1.5 | Remblai arrosé et compacté sous dallage | m3 |  |  |
| 2 | Fondations – Soubassements |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép : 5cm ): | m3 |  |  |
| 2.2 | Béton armé pour semelles filantes dosées à 350kg/m3 ( ép : 20cm;l.=50cm ): | m3 |  |  |
| 2.3 | Agglos pleins de 20 x20 x40: | m2 |  |  |
| 2.3 | Agglos creux de 15 x20 x40: | m2 |  |  |
| 2.4 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour poteaux: | m3 |  |  |
| 2.5 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas: | m3 |  |  |
| 3 | Plancher – sol |  |  |  |
| 3.1 | Forme d'aire armée de 10 cm : | m3 |  |  |
| 4 | Béton armé (B.A.) |  |  |  |
| 4.1 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour voile: | m3 |  |  |
| 5 | Couverture |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture et pose de chapeau en tole pleine 10/10 ème : | m2 |  |  |
| 5.2 | Fourniture et pose de IPN de 80: | ml |  |  |
| 5.3 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| CADRE DE BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. BLOC LATRINE VIP FORMATION SANITAIRE DE GOTHEYE |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| A | VIP A 2 CABINES VIP + DOUCHE |  |  |  |
| I | TERRASSEMENT & IMPLANTATION |  |  |  |
| 1.1 | Installation et répli | ff |  |  |
| 1.2 | Démolition de l'ancien bloc de latrine très dégradé | ff |  |  |
| 1.3 | Préparation et décapage du terrain | m2 |  |  |
| 1.4 | Implantation de l'ouvrage | ff |  |  |
| II | REALISATION DES FOSSES |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en pleine masse | m3 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour fondations semelle filante | m3 |  |  |
| 2.3 | Béton de propreté pour semelle filante à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.4 | Réalisation de semelle filante à 350 kg/m3 (ép.10) | m3 |  |  |
| 2.5 | Béton de propreté pour fonds des fosses | m3 |  |  |
| 2.6 | Béton armé pour fonds des fosses | m3 |  |  |
| 2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 2.8 | Murs des fosses en agglos pleins de 15 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 2.9 | Poteaux en béton armé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.10 | Réalisation de chaînage haut des fosses et longrine (poutre) | m3 |  |  |
| 2.11 | Remblai des fosses | m3 |  |  |
| 2.12 | Cornière de seuil de marche | ml |  |  |
| III | CONFECTION DES DALLES |  |  |  |
| 3.1 | Dalle de couverture des fosses à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.2 | Dallettes pour évacuation B.A 350 kg/m3: 2x[145x10x50] et 4x[92,5x10X50] | m3 |  |  |
| IV | REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 4.2 | B.A pour poteaux et raidisseurs 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 4.3 | B.A pour linteau 350 kg/m3 (ép. 15 cm) | m3 |  |  |
| 4.4 | Cornière de seuil de marche | ml |  |  |
| V | CHERPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
| 5.1 | Tube carré de 50 x 50 | ml |  |  |
| 5.2 | Tôle alu zinc 45/100 | m2 |  |  |
| 5.3 | B. A pour chaînage de scellement des pannes 350 kg/m3 (ép. 10 cm) | m3 |  |  |
| VI | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture et pose de portes métalliques de 70x200 avec cadenas | u |  |  |
| 6.2 | Fourniture et pose de grilles métalliques de 1,2 m x 0,8 m + grille vermine | u |  |  |
| VII | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |
| 7.1 | Enduit ciment + tyrolienne sur murs extérieurs et intérieurs | m2 |  |  |
| 7.2 | Enduit ciment sur mur intérieur fosse | m2 |  |  |
| VIII | PLOMBERIE- ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| 8.1 | Réalisation de cheminée d'aération de fosse en claustras de 15x 20 x 20 de 3 ml | u |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose de Grille anti vermine de 1,5 m x 0,8 m | u |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose de coude, manchon, tuyau d'adduction d'eau et d'1 colonne d'eau au niveau de la douche | Ens |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose d'1 siphon sol, de coude, de coude et tuyau PVC d'évacuation Ø 63 de 3 mètres vers le regard | Ens |  |  |
| 8.5 | Fourniture et pose de sèche linge | u |  |  |
| 8.6 | Réalisation de banc en B.A de 80 x 50 x 30 | u |  |  |
| 8.7 | Réalisation d'un regard de 60x 60 x 60 x avec couvercle amovible | u |  |  |
| 8.8 | Réalisation de béton de forme pour les sols (plancher sol) avec une pente prononcée, , de rampe d'accès et scaliers en béton armé d'épaisseur 10 cm dosé à 350 kg/m3 et toutes sujétions | m3 |  |  |
| IX | PEINTURE |  |  |  |
| 9.1 | Peinture à huile sur menuiseries | m2 |  |  |
| X | PANNEAU D'INDICATION | u |  |  |
|  | Sous-total A |  |  |  |
| B | MURET D'ECRAN |  |  |  |
| I | REALISATION DE FONDATION |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en rigoles pour fondation | m3 |  |  |
| 1.2 | Béton de propreté 150 kg/m3 (ép.5) | m3 |  |  |
| 1.3 | B.A pour semelle filante 350 kg/m3 (ep.15) | m3 |  |  |
| 1.4 | Fondation en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 1.5 | B.A amorces des poteaux à 350 kg/m3 (ép.15) | m3 |  |  |
| 1.6 | B.A pour chaînage bas (15x15) en B.A de 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 1.7 | Remblai des fouilles | m3 |  |  |
| 1.8 | Remblais latéritique arrosé et compacté | m3 |  |  |
| 1.9 | B.A pour dalle de plancher à 350 kg/m3 (ép.10) | m3 |  |  |
| 1.10 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| III | REALISATION MUR |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 3.2 | B.A pour poteaux et raidisseurs 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.3 | Cornière des seuils des marches | ml |  |  |
| IV | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture et pose de portes métalliques de 70x200 avec cadenas | u |  |  |
| 4.2 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u |  |  |
| 4.3 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u |  |  |
| 4.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |
| V | ENDUIT - REVETEMENT - ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| 5.1 | Enduit ciment + tyrolienne sur murs extérieurs et intérieurs | m2 |  |  |
| 5.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m2 |  |  |
| C | DISPOSITIF DE LAVAGE DE MAINS |  |  |  |
| I | REALISATION DE LAVABO |  |  |  |
| 1.1 | Réalisation de lavabo en U encré dans le mur de longueur 80 cm, 20 cm de largeur, de 30 cm de hauteur en B.A et d'épaisseur 5 cm | u |  |  |
| 1.2 | Réalisation de deux supports en B.A de 350 kg/m3 de hauteur 50 cm, de largeur 20, épaisseur 15 cm pour recevoir le lavabo | u |  |  |
| II | PLOMBERIE-ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et pose de manchon, coude et tuyau, de deux robinets 3/4 pour l'adduction d'eau potable | Ens |  |  |
| 2.2 | Fourniture et pose de manchon, coude et tuyau Ø 63 d'évacuation de 6 m vers le puits perdu | Ens |  |  |
| 2.3 | Réalisation d'un regard de 60 x 90 x 60 en agglos 15 pleins + Dallette de couverture | u |  |  |
| 2.4 | Enduit ciment + tyrolienne extérieurs du lavabo | m2 |  |  |
| D | AIRE DE LESSIVE ET DE LAVAGE |  |  |  |
| I | REALISATION |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en rigoles pour fondations semelle filante | m3 |  |  |
| 1.2 | Béton de propreté pour semelle filante à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| 1.3 | Réalisation de semelle filante à 350 kg/m3 (ép.10) | m3 |  |  |
| 1.4 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 1.5 | Remblai arrosé et compacté (ep 10) | u |  |  |
| 1.6 | B.A de 350 kg/m3 pour dalle avec pente de 5% | u |  |  |
| II | PLOMBERIE-ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et pose de manchon, coude et tuyau, de deux robinets 3/4 pour l'adduction d'eau potable | Ens |  |  |
| 2.2 | Fourniture et pose de manchon, coude et tuyau Ø 63 d'évacuation de 8 m vers le puits perdu | Ens |  |  |
| 2.3 | Réalisation d'un regard de 60 x 60 x 60 en agglos 15 pleins + Dallette de couverture | u |  |  |
| 2.4 | Enduit ciment + tyrolienne extérieurs sur mur | m2 |  |  |
| E | PUISARD |  |  |  |
| I | REALISATION DE LA FOSSE |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en pleine masse | m3 |  |  |
| 1.2 | Béton de propreté 150 kg/m3 | m3 |  |  |
| 1.3 | Maçonnerie de la fosse en agglos pleins de 15 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 1.4 | Remblai des fouilles | m3 |  |  |
| 1.5 | B.A pour dalle de couverture de fosse à 350 kg/m3 (ép.10) | m3 |  |  |
| II | ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Tuyau PVC de Ø 110 d'évacuation | ml |  |  |

| CADRE DE BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. BRANCHEMENT EN EAU POTABLE ET BRANCHEMENT LATRINES AU CSI DE GOTHEYE |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES |  | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| I | Réhabilitation d'ouvrages hydrauliques du CSI de Gothèye |  |  |  |  |
| I.1 | Fourniture et pose de tuyau allonge de fontaine avec deux têtes de robinets de 1,70m en Glava lourd 32 et ancrage du tuyau d'allonge de fontaine dans le béton armé de 0,20mx0,20mx 1,00m | U |  |  |  |
| I.2 | Réalisation d'aire assainie 2mx2mx0,15m , rigole d'évacuation 0,30mx0,30m et Puits perdu 1,00mx1,00mx0,70m avec dalle de couverture en béton armé | U |  |  |  |
| II. | Branchement en eau des latrines au CSI de Gothèye |  |  |  |  |
| I.1 | Fourniture et pose de tuyau 32 PVC de branchement en eau yc toutes sujétions | ml |  |  |  |
| I.2 | Réalisation d'une fontaine au pied d'un bloc de latrines avec aire assainie (d'aire assainie 1,00mx1,00mx0,15m , rigole d'évacuation 1,00x 0,30mx0,30m et Puits perdu 0,50mx0,50mx0,70m avec dalle de couverture en béton armé ) et connexion au grand puits perdu | U |  |  |  |
| I.3 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |  |
| I.4 | Branchement en eau + colonne de douche à une douche au bloc de latrines | U |  |  |  |

| CADRE DE BORDEREAU RECAPITULATIF LOT 2 : Travaux de réhabilitation des centres de santé de la commune de Gothèye (CSI Gothèye et CSI GarbeyKourou) ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | Unité | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES |  | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |  |
| 1 | Réalisation de latrines Homme au CSI de Gothèye | U |  |  |  |  |
| 2 | Réhabilitation d'ouvrages hydrauliques et branchement des latrines, de latrines institutionnelles au CSI de Gothèye | U |  |  |  |  |
| 3 | Réalisation forage | U |  |  |  |  |
| 4 | Poste d’eau autonome (Réservoir + équipement d’exhaure) | U |  |  |  |  |
| 5 | Mur de Clôture | U |  |  |  |  |
| 6 | Bruleur | U |  |  |  |  |
| Arrêté le montant du présent dévis à la somme de : |  |  |  |  |  |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |  |  |

- Lot 3 : Travaux de réhabilitation du CSI de la commune urbaine de Tchintabaraden ;

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bâtiments Blocs de bureau et maternité |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
|  | I Bâtiments Blocs de bureau et maternité |  |  |  |
| 1.1 | GENERALITES |  |  |  |
| 1.1.1 | Installation de chantier | ff |  |  |
| 1.1.2 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u |  |  |
| 1.1.3 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u |  |  |
| 1.2 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| 1.2.1 | Remise à l'état châssis vitré 180 x 210 pour les portes | U |  |  |
| 1.2.2 | Remise à l'état de Fenêtre métallique de 140 x 120 et vitrerie | U |  |  |
| 1.2.3 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| 1.2.4 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u |  |  |
| 1.2.5 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |
| 1.3 | ELECTTRICITE |  |  |  |
| 1.3.1 | Révision de réseau électrique | FF |  |  |
| 1.3.2 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U |  |  |
| 1.3.3 | Ampoule le 30 Watts + douille y c tt subj. | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Equipements solaire |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |  |
| II Equipements solaire |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mise à la terre générale par ceinturage en fond de fouille par câblette cuivre de 29 mm² pour la prise de terre des masses y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et toute sujétion | FF |  |  |  |
| 2.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA et filerie encastrée y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d’appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc. y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du RDC. | FF |  |  |  |
| 2.3 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire AC comprenant disjoncteurs, interrupteur différentiel 30 mA, protections des circuits et accessoires. | U |  |  |  |
| 2.4 | Fourniture et pose de modules photovoltaïques monocristallins 200 Wc minimum, structure de fixation incluse. | U |  |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de batteries solaires 12V – 200Ah, type AGM/GEL ou équivalent, montage en système 24V, accessoires inclus. | U |  |  |  |
| 2.6 | Fourniture et pose d’un Régulateur solaire MPPT 24V / 60A minimum, compatible avec 1 200 Wc de panneaux | U |  |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose d’un onduleur 24V DC / 220V AC – 3000W minimum – pur sinus | U |  |  |  |
| 2.8 | Fourniture et pose de protections électriques complètes comprenant : (disjoncteurs DC panneaux, disjoncteurs DC batteries, parafoudre DC, parafoudre AC, coffret de protection solaire.) | U |  |  |  |
| 2.9 | Installation, essais et mise en service : Accessoires, câblage solaire, main-d’œuvre qualifiée, essais, réglages, formation sommaire des utilisateurs et mise en service complète du système. | U |  |  |  |
|  | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Hangar de 24 m2 (8 mx 4m) |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| I | HANGAR DE 24 m2 (8 mx 4m) |  |  |  |
| 1.1 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigoles Semelle filantes et longrines | m3 |  |  |
| 1.3 | Fouilles en trous pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 1.4 | Remblais des fouilles | m3 |  |  |
| 1.5 | Remblai latéritique arrosé et compacté | m3 |  |  |
| II | FONDATION |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté sous semelles isolées | m3 |  |  |
| 2.2 | Béton armé pour semelles isolées sous poteaux | m3 |  |  |
| 2.3 | Béton armé pour amorce poteaux (fondations) | m3 |  |  |
| 2.4 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  |
| 2.5 | Soubassement en agglos pleins de 20X20X40 | m2 |  |  |
| 2.7 | B.A pour chainage bas | m3 |  |  |
| III | PANCHER SOL |  |  |  |
| 3.1 | Film polyane en plastique noir de 200 microns | m2 |  |  |
| 3.2 | Forme d'aire ou dallage en béton après traitement phytosanitaire avec stop termite EC | m3 |  |  |
| 3.3 | Joint de dilatation | ml |  |  |
| 3.4 | F et P de carreau x au sol + plinthe murale | m2 |  |  |
| IV | BETON ARME |  |  |  |
| 4.1 | Béton armé dosé à 350kg poteaux en élévation | m3 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en élévation de 15X20X40 pour muret et acrotère | m2 |  |  |
| V | ENDUIT REVETEMENT |  |  |  |
| 5.1 | Enduit tyrolien | m2 |  |  |
| VI | CHARPENTE - COUVERTURE – ETANCHEITE |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture et pose platine pour fixation des fermes et tt sujétion | u |  |  |
| 6.2 | Fourniture et pose des fermes en Cornière 60x50 de 3,80 ml tt sujétion | u |  |  |
| 6.3 | Fourniture et pose des demi-fermes en tube carré de 1,20 ml tt sujétion | u |  |  |
| 6.4 | Pannes IPN 80 sur fermes | ml |  |  |
| 6.5 | Pannes en tubes carrés de 50 sur demi fermes y compris fixation | ml |  |  |
| 6.6 | Feutre bitumeux | ml |  |  |
| 6.7 | Couverture bac alu zinc 45/100è | m2 |  |  |
| 6.8 | Faîtière en bac alu 45/100è | ml |  |  |
| 6.9 | Contreventement en cornière de 50 | ml |  |  |
| 6.10 | F et P de Faux plafond en contreplaque | m2 |  |  |
| VII | ELECTRICITE |  |  |  |
| 7.1 | Fileterie d’alimentation et de distribution y c mise a la terre | ff |  |  |
| 7.2 | Ampoule led 30 Wattes + douille y c tt sujj | u |  |  |
| 7.3 | Brasseur D'aire plafonnier | u |  |  |
| 7.4 | F ét P interrupteurs simple allumage | u |  |  |
| 7.5 | Prise de courant simple -16A | u |  |  |
| VIII | PEINTURE |  |  |  |
| 8.1 | Peinture anti rouille sur IPN 80 et tubes carrés de 50 | FF |  |  |
| 8.2 | Peinture anti rouille sur fermes de 3,80 ml | u |  |  |
| 8.3 | Peinture anti rouille sur demi-fermes | u |  |  |
| 8.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur , de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestion | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Bruleur |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
|  | IIV Bruleur |  |  |  |
| 1.1 | Amener l’ensemble de matériel /repli/défrichage/décapage/préparation site | ff |  |  |
| II | TERRASSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Fouille en rigole | m3 |  |  |
| 2.2 | Remblai des fouilles | m3 |  |  |
| III | BETON MACONNERIE |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté de 0,05 dosé à 250 kg | m3 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelle filante de 0,20 dosé à 350 kg | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour chainage bas | m3 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour poteau en élévation | m3 |  |  |
| 3.5 | Béton armé pour chainage bandeau | m3 |  |  |
| 3.6 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 3.7 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 3.8 | Forme d'air | m3 |  |  |
| 3.9 | Béton armé pour glacis | m3 |  |  |
| IV | ENDUIT REVETEMENT |  |  |  |
| 4.1 | Enduit sur mur extérieur y compris tyrolien | m2 |  |  |
| 4.2 | Enduit intérieur | m2 |  |  |
| V | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |
| 5.1 | Grille coulissante normalisée y compris cadre en cornière de 6,79 ml sur lequel va reposer la grille et toutes sujétions | ens |  |  |
| 5.2 | Portillon en tôle pleine de forme trapézoïdale H = 35 cm B = 56 cm | U |  |  |
| 5.3 | F/P chapeau métallique | U |  |  |
| 5.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |
| VI | FOSSE A CENDRE |  |  |  |
| 6.1 | Réalisation d'une fosse de 1,5m de diamètre intérieur et 3m de profondeur, maçonnée en agglos plein de 15*20*40 et enduit sur toute la hauteur et toutes sujétions | ens |  |  |
| 6.2 | Réalisation d'une dalle de couverture en béton armé dosé à 350kg/m3 de dimensions 1,90m de diamètre et 10 cm d'épaisseur munie d'une trappe de visite de 60cmx60cm | m3 |  |  |
| 6.3 | Réalisation d'une dalle de fond en béton armé dosé à 150kg/m3 de dimensions 1,5m de diamètre et 10 cm d'épaisseur | m3 |  |  |
| 6.4 | Fourniture et pose de clôture grillagée autour de la fosse à cendre de 5 m x 5 m. les piquets seront en cornières espacé de maximum 3m et toutes sujétions | ens |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Volet Hydraulique (Réservoir, Raccordement des salles, aménagement d'aire de lavage protégé et aménagement de surface de borne fontaine) à Tchinta |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
|  | PRIX GENERAUX |  |  |  |
| 1 | INSTALLATION GENERALE ET REPLI DU CHANTIER. Ce prix rémunère au forfait les frais d’installation de chantier ainsi l’amenée et le repli de tout le matériel nécessaire à l’exécution des travaux. |  |  |  |
| 1.1 | Installation générale et repli du chantier. | FFT |  |  |
| 1.2 | Implantation des ouvrages. Ce prix rémunère au forfait la reconnaissance du site par l’entrepreneur accompagné par le maître d’œuvre, le repérage sur le terrain par rapport à un repère fixe de l’ensemble des ouvrages à construire, à installer. Il rémunère les travaux de topographies nécessaires, l’établissement du dossier d’exécution et le plan de recollement. | FFT |  |  |
| 2 | Châteaux d’eau complet (fourniture, fondations, pose, raccordement ) Ce prix rémunère la fourniture et pose, y inclus la conception et l’exécution d’une fondation, d’un réservoir ( ce réservoir sera munie d’une conduite d’alimentation, de distribution, de vidange, de trop plein, d’une échelle, d’une trappe d’accès et de tous les accessoires) et éventuellement d’un support d’élévation, branchement au réseau ou conduite de refoulement, clôture grillagée essai d’étanchéité, toutes sujétions incluses. |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et pose de Réservoir en Inox de 10 m3 surélevé de 5 m. | U |  |  |
| 2.2 | DISPOSITIF DE VIDANGE: Construction sur site de dispositif de vidange conforment au plan et aux indications du CCTP. Il comprend la fourniture et la pose d'un té à trois brides de diamètre adapté à la conduite avec revêtement intérieur et extérieur vernis bitumineux, d'une vanne à passage intégral, corps et couvercle en fonte à brides parallèles, des raccords à brides pour PVC avec corps en fonte, revêtement intérieur et extérieur en vernis bitumineux et tous les accessoires. Y compris la construction du regard et dalle de couverture en béton, le puits perdu, la fourniture et la pose des moellons. | U |  |  |
|  | REGARDS VANNES DE SECTIONNEMENT: Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard abritant une vanne et un clapet anti retour et accessoires conformément aux indications du CCTP et aux plans y compris toutes sujétions. | U |  |  |
| 3 | RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture et pose des conduites (PVC PN10 DN25). Ces prix rémunèrent, au mètre linéaire posé, la fourniture, fouille et pose en tout terrain (tendre et dur). |  |  |  |
| 3.2 | fourniture et pose d’un lavabo au niveau de la salle de suite y compris toute sujétions de mise en œuvre (connexion au réseau existant avec PVC de type PPR de diamètre 20-25mm et d’évacuation de diamètre 50-75mm, coude, Tés, joints, bouchon). | U |  |  |
| 3.3 | Fourniture et remplacement de la tuyauterie cassée de la Salle de soins y compris toute sujétions (tuyau de type PPR DN25). | ml |  |  |
| 3.4 | Connexion du laboratoire au réseau existant. | ml |  |  |
| 3.5 | Ce prix rémunère à l’unité l’aménagement de la borne fontaine sur le site conformément aux CCPT et aux plans avec l’ensemble des équipements y compris toutes sujétions. | FFT |  |  |
| 4 | Ce prix rémunère l’aménagement d’air de lavage des linges protégé sur le site et conformément aux CCPT et aux plans y compris l’ensemble des équipements y compris toutes sujétions. | FFT |  |  |
| 5 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS RECAPITULATIF LOT 3 : Travaux de réhabilitation du CSI de la commune urbaine de Tchintabaraden |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | Unité | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 1 | Bâtiment Blocs de CSI | U |  |  |
| 2 | Equipements solaire | U |  |  |
| 3 | Construction d'un HANGAR DE 24 m2 (8 mx 4m) | U |  |  |
| 4 | Bruleur | U |  |  |
| 5 | Volet Hydraulique (Réservoir, Raccordement des salles, aménagement d'aire de lavage protégé et aménagement de surface de borne fontaine) | U |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |

- Lot 4 : Travaux de réhabilitation du CSI de Bazagor (Commune urbaine de Tchintabaraden);

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bâtiment Maternité |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES |  | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
|  | I Batiment Bloc de CSI |  |  |  |  |
| 0.1 | GENERALITES |  |  |  |  |
| 0.1.1 | Installation de chantier | ff |  |  |  |
| I. | Travaux de réhabilitation de bloc CSI |  |  |  |  |
| 1.2 | extension de la salle de perception et Pharmacie |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Terrassement |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | démolition d'un mur coté extensible | ml |  |  |  |
| 1.2.1.2 | nettoyage des débris | ff |  |  |  |
| 1.2.1.3 | fouille en rigole | m² |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Remblai des fouilles | m² |  |  |  |
| 1.2.2 | FONDATION |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Béton de propreté dosée à 150 kg/m3 | m3 |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² |  |  |  |
| 1.2.2.4 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 |  |  |  |
| 1.2.2.5 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  |
| 1.2.2.6 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |  |
| 1.2.2.7 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u |  |  |  |
| 1.2.3 | PLANCHER SOL |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Film polyane en plastique noir de 200 microns | m2 |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  |
| 1.2.4 | MACONNERIE - BETON ARME |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² |  |  |  |
| 1.2.4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  |
| 1.2.4.3 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |  |
| 1.2.4.4 | Béton armé pour banquette | m3 |  |  |  |
| 1.2.4.5 | Béton armé pour chainage haut | m3 |  |  |  |
| 1.2.5 | ENDUITS – REVETEMENTS |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m² |  |  |  |
| 1.2.5.2 | Enduit extérieurs tyrolien | m² |  |  |  |
| 1.2.5.3 | Ragréage de la maçonnerie existante et démolition | ff |  |  |  |
|  | sous total travaux extension |  |  |  |  |
| 1.3 | Travaux de réhabilitation dans les piéces identifier |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Carreaux ET FAILLANCE MURALE |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Carreaux grés cérame 30x30 au sol y compris l'ensemble de bâtiment par endroit identifier | m² |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Faïences murales y compris l'ensemble de bâtiment par endroit identifier | m² |  |  |  |
| 1.3.2 | CHARPENTE - COUVERTURE – PLAFONNAGE |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Pannes en IPN 100 sur partie d'extension du bâtiment | ml |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Pannes en tubes carrés de 50 sur partie d'extension du bâtiment | ml |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Feutre bitumineux | ml |  |  |  |
| 1.3.2.4 | Tôle bac 45/10ème sur partie d'extension du bâtiment | m² |  |  |  |
| 1.3.2.5 | Relevé d'étanchéité sur acrotères sur l'ensemble du bâtiment et par endroit Identifier | ml |  |  |  |
| 1.3.2.6 | Faux plafond en contre-plaqué de 5mm sur l'ensemble du bâtiment et par endroit Identifier | m² |  |  |  |
| 1.3.3 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Porte métallique pleine de 80 x 220 | U |  |  |  |
| 1.3.3.2 | Remise a l'état de Fenêtre métallique de 80 x 110 et vitrerie | U |  |  |  |
| 1.3.3.3 | F et P serrure des portes | U |  |  |  |
| 1.4 | ELECTTRICITE |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Révision de réseau électrique pour la d'injection | FF |  |  |  |
| 1.4.2 | Fileries de distribution y compris boite de dérivation et toutes sujétions | FF |  |  |  |
| 1.4.3 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U |  |  |  |
| 1.4.4 | Ampoule le 30 Watts + douille y c tt subj. | U |  |  |  |
| 1.4.5 | F et P d'interrupteurs simple | U |  |  |  |
| 1.4.6 | F et P prises étanches | U |  |  |  |
| 1.5 | PEINTURES |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Peinture huile sur enduit intérieur | m² |  |  |  |
| 1.5.2 | Peinture Fom sur faux plafond | m² |  |  |  |
| 1.5.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² |  |  |  |
| 1.5.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Construction Mur de clôture |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| II. CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE DE LA COUR ET ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |
| 1.2 | Implantation | ff |  |  |
| 1.3 | Fouilles en rigole | m3 |  |  |
| 1.4 | Remblai des Fouilles | m3 |  |  |
| II | Fondation -soubassement |  |  |  |
| 2.1 | béton de propriété dosé à 150kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.2 | B A dosé à 350 kg/m3 pour semelle | m3 |  |  |
| 2.3 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² |  |  |
| 2.4 | B A dosé à 350 kg/m3 pour amorces poteaux | m3 |  |  |
| 2.5 | B A dosé à 350kg/m3 chainage bas | m3 |  |  |
| III | Élévation |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie en Agglos creux de 15x20x40 | m2 |  |  |
| 3.2 | B A dosé à 350kg/m3 pour Poteaux | m3 |  |  |
| 3.3 | B A dosé à 350kg /m3 pour couronnement | m3 |  |  |
| 3.4 | enduit intérieur +tyrolien (2face) | m² |  |  |
| IV | Fourniture et pose |  |  |  |
| 4.1 | Portail en tôle pleine (2 face de 500/250) | u |  |  |
| 4.2 | portillon en tôle plein (2 face de 100/250) | u |  |  |
| 4.3 | peinture à huile sur menuiseries | m2 |  |  |
| v | Environnanement |  |  |  |
| 5.1 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u |  |  |
| 5.2 | Fourniture d'un tuyau mobile d'arrosage | ml |  |  |
| 5.3 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u |  |  |
| 5.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Hangar CN |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| III | HANGAR CN |  |  |  |
| 3.1 | Construction d'un mur sur les cotés latérales gauche et droite | m² |  |  |
| 3.2 | construction d'un muret de 1,5 m de hauteur y compris toutes subjection de la mise en œuvre | m² |  |  |
| 3.3 | Carreaux grés cérame 30x30 au sol | m² |  |  |
| 3.4 | installation électrique | FF |  |  |
| 3.5 | Fpp de brasseur d'air | u |  |  |
| 3.6 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Bâtiments Blocs de bureau et maternité |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| VI | Réhabilitation - Bloc de Maternité |  |  |  |
| 4.1 | CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE |  |  |  |
| 4.1.1 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| 4.1.2 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u |  |  |
| 4.1.3 | Relevé d'étanchéité sur acrotères | ml |  |  |
| 4.1.4 | Faux plafond en contre-plaqué de 5mm | m² |  |  |
| 4.2 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| 4.2.1 | F et P des Serreur des portes | U |  |  |
| 4.2.2 | Vitre pour Fenêtre de 55 x 60 | U |  |  |
| 4.3 | PLOMBERIE - ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| 4.3.1 | raccordement et révision de tuyauterie de distribution et d'évacuation | FF |  |  |
| 4.3.2 | Tète Robinet | U |  |  |
| 4.3.3 | Equipment de Douche y c tt sujétion | U |  |  |
| 4.4 | ELECTTRICITE |  |  |  |
| 4.4.1 | Révision de réseau électrique | FF |  |  |
| 4.4.2 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U |  |  |
| 4.4.3 | Ampoule le 30 Watts + douille y c tt subj. | U |  |  |
| 4.4.4 | F et P d'interrupteurs simple | U |  |  |
| 4.4.5 | F et P prises étanches | U |  |  |
| 4.5 | PEINTURES |  |  |  |
| 4.5.1 | Peinture Fom sur enduit intérieur | m² |  |  |
| 4.5.2 | Peinture Fom sur faux plafond | m² |  |  |
| 4.5.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² |  |  |
| 4.5.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Equipements solaire |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
|  | II Equipements solaire |  |  |  |
| 2.1 | Mise à la terre générale par ceinturage en fond de fouille par câblette cuivre de 29 mm² pour la prise de terre des masses y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et toute sujétion | FF |  |  |
| 2.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA et filerie encastrée y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d’appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc. y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du RDC. | FF |  |  |
| 2.3 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire AC comprenant disjoncteurs, interrupteur différentiel 30 mA, protections des circuits et accessoires. | U |  |  |
| 2.4 | Fourniture et pose de modules photovoltaïques monocristallins 200 Wc minimum, structure de fixation incluse. | U |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de batteries solaires 12V – 200Ah, type AGM/GEL ou équivalent, montage en système 24V, accessoires inclus. | U |  |  |
| 2.6 | Fourniture et pose d’un Régulateur solaire MPPT 24V / 60A minimum, compatible avec 1 200 Wc de panneaux | U |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose d’un onduleur 24V DC / 220V AC – 3000W minimum – pur sinus | U |  |  |
| 2.8 | Fourniture et pose de protections électriques complètes comprenant : (disjoncteurs DC panneaux, disjoncteurs DC batteries, parafoudre DC, parafoudre AC, coffret de protection solaire.) | U |  |  |
| 2.9 | Installation, essais et mise en service : Accessoires, câblage solaire, main-d’œuvre qualifiée, essais, réglages, formation sommaire des utilisateurs et mise en service complète du système. | U |  |  |
| 2.10 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Hangar de 24 m2 (8 mx 4m) |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| I | HANGAR DE 24 m2 (8 mx 4m) |  |  |  |
| 1.1 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigoles Semelle filantes et longrines | m3 |  |  |
| 1.3 | Fouilles en trous pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 1.4 | Remblais des fouilles | m3 |  |  |
| 1.5 | Remblai latéritique arrosé et compacté | m3 |  |  |
| II | FONDATION |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté sous semelles isolées | m3 |  |  |
| 2.2 | Béton armé pour semelles isolées sous poteaux | m3 |  |  |
| 2.3 | Béton armé pour amorce poteaux (fondations) | m3 |  |  |
| 2.4 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  |
| 2.5 | Soubassement en agglos pleins de 20X20X40 | m2 |  |  |
| 2.7 | B.A pour chainage bas | m3 |  |  |
| III | PANCHER SOL |  |  |  |
| 3.1 | Film polyane en plastique noir de 200 microns | m2 |  |  |
| 3.2 | Forme d'aire ou dallage en béton après traitement phytosanitaire avec stop termite EC | m3 |  |  |
| 3.3 | Joint de dilatation | ml |  |  |
| 3.4 | F et P de carreau x au sol + plinthe murale | m2 |  |  |
| IV | BETON ARME |  |  |  |
| 4.1 | Béton armé dosé à 350kg poteaux en élévation | m3 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en élévation de 15X20X40 pour muret et acrotère | m2 |  |  |
| V | ENDUIT REVETEMENT |  |  |  |
| 5.1 | Enduit tyrolien | m2 |  |  |
| VI | CHARPENTE - COUVERTURE – ETANCHEITE |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture et pose platine pour fixation des fermes et tt sujétion | u |  |  |
| 6.2 | Fourniture et pose des fermes en Cornière 60x50 de 3,80 ml tt sujétion | u |  |  |
| 6.3 | Fourniture et pose des demi-fermes en tube carré de 1,20 ml tt sujétion | u |  |  |
| 6.4 | Pannes IPN 80 sur fermes | ml |  |  |
| 6.5 | Pannes en tubes carrés de 50 sur demi fermes y compris fixation | ml |  |  |
| 6.6 | Feutre bitumeux | ml |  |  |
| 6.7 | Couverture bac alu zinc 45/100è | m2 |  |  |
| 6.8 | Faîtière en bac alu 45/100è | ml |  |  |
| 6.9 | Contreventement en cornière de 50 | ml |  |  |
| 6.10 | F et P de Faux plafond en contreplaque | m2 |  |  |
| VII | ELECTRICITE |  |  |  |
| 7.1 | Fileterie d’alimentation et de distribution y c mise a la terre | ff |  |  |
| 7.2 | Ampoule led 30 Wattes + douille y c tt sujj | u |  |  |
| 7.3 | Brasseur D'aire plafonnier | u |  |  |
| 7.4 | F ét P interrupteurs simple allumage | u |  |  |
| 7.5 | Prise de courant simple -16A | u |  |  |
| VIII | PEINTURE |  |  |  |
| 8.1 | Peinture anti rouille sur IPN 80 et tubes carrés de 50 | FF |  |  |
| 8.2 | Peinture anti rouille sur fermes de 3,80 ml | u |  |  |
| 8.3 | Peinture anti rouille sur demi-fermes | u |  |  |
| 8.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur , de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestion | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Bruleur |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| IIV Bruleur |  |  |  |  |
| 1.1 | Amener l’ensemble de matériel /repli/défrichage/décapage/préparation site | ff |  |  |
| II | TERRASSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Fouille en rigole | m3 |  |  |
| 2.2 | Remblai des fouilles | m3 |  |  |
| III | BETON MACONNERIE |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté de 0,05 dosé à 250 kg | m3 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelle filante de 0,20 dosé à 350 kg | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour chainage bas | m3 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour poteau en élévation | m3 |  |  |
| 3.5 | Béton armé pour chainage bandeau | m3 |  |  |
| 3.6 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 3.7 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| 3.8 | Forme d'air | m3 |  |  |
| 3.9 | Béton armé pour glacis | m3 |  |  |
| IV | ENDUIT REVETEMENT |  |  |  |
| 4.1 | Enduit sur mur extérieur y compris tyrolien | m2 |  |  |
| 4.2 | Enduit intérieur | m2 |  |  |
| V | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |
| 5.1 | Grille coulissante normalisée y compris cadre en cornière de 6,79 ml sur lequel va reposer la grille et toutes sujétions | ens |  |  |
| 5.2 | Portillon en tôle pleine de forme trapézoïdale H = 35 cm B = 56 cm | U |  |  |
| 5.3 | F/P chapeau métallique | U |  |  |
| VI | FOSSE A CENDRE |  |  |  |
| 6.1 | Réalisation d'une fosse de 1,5m de diamètre intérieur et 3m de profondeur, maçonnée en agglos plein de 15*20*40 et enduit sur toute la hauteur et toutes sujétions | ens |  |  |
| 6.2 | Réalisation d'une dalle de couverture en béton armé dosé à 350kg/m3 de dimensions 1,90m de diamètre et 10 cm d'épaisseur munie d'une trappe de visite de 60cmx60cm | m3 |  |  |
| 6.3 | Réalisation d'une dalle de fond en béton armé dosé à 150kg/m3 de dimensions 1,5m de diamètre et 10 cm d'épaisseur | m3 |  |  |
| 6.4 | Fourniture et pose de clôture grillagée autour de la fosse à cendre de 5 m x 5 m. les piquets seront en cornières espacé de maximum 3m et toutes sujétions | ens |  |  |
| 6.5 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Volet Hydraulique (Raccordement des salles, amenagement d'aire de lavage protegé et amenagement de surface de borne fontaine) |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 1 | PRIX GENERAUX | FFT |  |  |
| 2 | INSTALLATION GENERALE ET REPLI DE CHANTIER : Ce prix rémunère au forfait les frais d’installation de chantier ainsi l’amenée et le repli de tout le nécessaire à l’exécution des travaux. | FFT |  |  |
| 3 | Implantation des ouvrages. : Ce prix rémunère au forfait la reconnaissance du site par l’entrepreneur accompagné par le maître d’œuvre, le repérage sur le terrain par rapport à un repère fixe de l’ensemble des ouvrages à construire, à installer. Il rémunère les travaux de topographies nécessaires, l’établissement du dossier d’exécution et le plan de recollement. | FFT |  |  |
| 4 | AMENAGEMENT D'AIRE DE LAVAGE |  |  |  |
| 5 | Ce prix rémunère l’aménagement d’air de lavage des linges protégé sur le site et conformément aux CCPT et aux plans y compris l’ensemble des équipements y compris toutes sujétions. | FFT |  |  |
| 6 | RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |
| 7 | Raccordement des salles en eau. Ces prix rémunèrent, au mètre linéaire posé, la fouille et pose en tout terrain (tendre et dur) et accessoires y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | ml |  |  |
| 8 | Raccordement de salle d’accouchement (fourniture et pose de tuyau PVC pression de 20 m de diamètre 20-25mm, fourniture et poser d’un tuyau PVC d’évacuation de diamètre 50-75mm, fourniture et pose d’un levier, de joints, 2 coude, Tés eux compris toutes sujétion) | ml |  |  |
| 9 | Raccordement de salle d’hospitalisation (fourniture et pose de tuyau PVC pression de 7 m de diamètre 20-25mm, fourniture et poser d’un tuyau PVC d’évacuation de diamètre 50-75mm, fourniture et pose d’un levier, de joints, 2 coude, Tés eux compris toutes sujétion) | ml |  |  |
| 10 | Ce prix rémunère à l’unité l’aménagement de la borne fontaine sur le site conformément aux CCPT et aux plans avec l’ensemble des équipements y compris toutes sujétions. | FFT |  |  |
| 11 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| BORDEREAU RECAPITULATIF CSI DE BAZAGOR LOT 4 : Travaux de réhabilitation du CSI de Bazagor (Commune urbaine de Tchintabaraden); |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | Unité | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 1 | Bâtiment Bloc de CSI | U |  |  |
| 2 | Construction d'un mur de clôture de la cour environnant | U |  |  |
| 3 | HANGAR CN | U |  |  |
| 4 | Réhabilitions de bloc de Maternité | U |  |  |
| 5 | Equipements solaire | U |  |  |
| 6 | Construction d'un HANGAR DE 24 m2 (8 mx 4m) | U |  |  |
| 7 | Bruleur | U |  |  |
| 8 | Volet Hydraulique (Raccordement des salles, aménagement d'aire de lavage protégé et aménagement de surface de borne fontaine) | U |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |  |

- Lot 5 : Travaux de réhabilitation du CSI de la commune rurale de Bagaroua ;

| BORDEREAU DU DEVIS DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bâtiment TRI |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
|  | GENERALITES |  |  |  |
| 0.1 | Installation de chantier | ff |  |  |
| I | TERRASSEMENT |  |  |  |
| 1.1 | Préparation du terrain pour le Mur à reprendre | m² |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment | m² |  |  |
| 1.3 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes | m3 |  |  |
| 1.4 | Remblai des fouilles | m3 |  |  |
| 1.5 | Remblai de sable ordinaire | m3 |  |  |
| 1.6 | Remblai latéritique arrosé et compacté | m3 |  |  |
| II | FONDATION |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté dosée à 150 kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.3 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² |  |  |
| 2.4 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 |  |  |
| 2.5 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| III | PLANCHER SOL |  |  |  |
| 3.1 | Film polyane en plastique noir de 200 microns | m2 |  |  |
| 3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| IV | MACONNERIE - BETON ARME |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² |  |  |
| 4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 4.3 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 4.4 | Béton armé pour banquette | m3 |  |  |
| 4.5 | Béton armé pour chainage haut | m3 |  |  |
| V | ENDUITS – REVETEMENTS |  |  |  |
| 5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 5.2 | Enduit extérieurs tyrolien | m² |  |  |
| 5.3 | Ragréage de la maçonnerie existante et démolition | ff |  |  |
| 5.4 | Carreaux grés cérame 30x30 au sol | m² |  |  |
| 5.5 | Faïences murales sur bancs d'attente et couloirs | m² |  |  |
| VI | CHARPENTE - COUVERTURE – PLAFONNAGE |  |  |  |
| 6.1 | Pannes en IPN 100 | ml |  |  |
| 6.2 | Pannes en tubes carrés de 50 | ml |  |  |
| 6.3 | Feutre bitumineux | ml |  |  |
| 6.4 | Tôle bac 45/10ème | m² |  |  |
| 6.5 | Relevé d'étanchéité sur acrotères et sur l'ensemble du bâtiment | ml |  |  |
| 6.6 | Faux plafond en contre-plaqué de 5mm résidence Chef CSI | m² |  |  |
| VII | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| 7.1 | Porte métallique pleine de 140 x 200 | U |  |  |
| 7.2 | Remise à l'état de Fenêtre métallique de 80 x 80 | U |  |  |
| 7.3 | F et P serrure des portes | U |  |  |
| VIII | ELECTTRICITE |  |  |  |
| 8.1 | Révision de réseau électrique pour la d'injection | FF |  |  |
| 8.2 | Fileries de distribution y compris boite de dérivation et toutes sujétions | FF |  |  |
| 8.3 | Brasseurs d'air + rhéostats | U |  |  |
| 8.4 | Ampoule Led 30 Watts + douille y c tt suggestion | U |  |  |
| 8.5 | F et P d'interrupteurs simple | U |  |  |
| 8.6 | F et P prises étanches | U |  |  |
| 8.7 | F et P clim 1,5 CV inventer | U |  |  |
| IX | PEINTURES |  |  |  |
| 9.1 | Peinture huile sur enduit intérieur | m² |  |  |
| 9.2 | Peinture Foam sur faux plafond | m² |  |  |
| 9.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² |  |  |
| 9.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Equipements solaire |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| II Equipements solaire |  |  |  |  |
| 2.1 | Mise à la terre générale par ceinturage en fond de fouille par câblette cuivre de 29 mm² pour la prise de terre des masses y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et toute sujétion | FF |  |  |
| 2.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA et filerie encastrée y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d’appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc. y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du RDC. | FF |  |  |
| 2.3 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire AC comprenant disjoncteurs, interrupteur différentiel 30 mA, protections des circuits et accessoires. | U |  |  |
| 2.4 | Fourniture et pose de modules photovoltaïques monocristallins 200 Wc minimum, structure de fixation incluse. | U |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de batteries solaires 12V – 200Ah, type AGM/GEL ou équivalent, montage en système 24V, accessoires inclus. | U |  |  |
| 2.6 | Fourniture et pose d’un Régulateur solaire MPPT 24V / 60A minimum, compatible avec 1 200 Wc de panneaux | U |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose d’un onduleur 24V DC / 220V AC – 3000W minimum – pur sinus | U |  |  |
| 2.8 | Fourniture et pose de protections électriques complètes comprenant : (disjoncteurs DC panneaux, disjoncteurs DC batteries, parafoudre DC, parafoudre AC, coffret de protection solaire.) | U |  |  |
| 2.9 | Installation, essais et mise en service : Accessoires, câblage solaire, main-d’œuvre qualifiée, essais, réglages, formation sommaire des utilisateurs et mise en service complète du système. | U |  |  |
| 2.10 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Bâtiment Bureau et Salle CN |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
|  | GENERALITES |  |  |  |
| 0.1 | Installation de chantier | ff |  |  |
| 0.2 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u |  |  |
| 0.3 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u |  |  |
| I | TERRASSEMENT |  |  |  |
| 1.1 | Préparation du terrain | m² |  |  |
| 1.2 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| II | ENDUITS - REVETEMENTS |  |  |  |
| 2.1 | Colmatage des Fissures | m² |  |  |
| 2.2 | Remblais et compactage de la cour y compris toute suggestion | m3 |  |  |
| III | CHARPTE - COUVER - PLAFON |  |  |  |
| 3.1 | Relevé d'étanchéité sur acrotères et sur l'ensemble du bâtiment | ml |  |  |
| IV | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| 4.1 | Porte métallique pleine de 100 x 120 | U |  |  |
| 4.2 | Remise à l'état de Fenêtre métallique de 60 x 100 | U |  |  |
| 4.3 | Remise à l'état de la porte principale de CSI de 300 x 120 y c tt suggestion | U |  |  |
| 4.4 | F et P serrure des portes | U |  |  |
| 4.5 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u |  |  |
| 4.6 | F et P Vitre en Aluminium de 80X 120 | U |  |  |
| V | ELECTTRICITE |  |  |  |
| 5.1 | Révision de réseau électrique pour la Salle CN | FF |  |  |
| 5.2 | Fileries de distribution y compris boite de dérivation et toutes suggestions | FF |  |  |
| 5.3 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U |  |  |
| 5.4 | Ampoule Led 30 Watts + douille y c tt suggestions | U |  |  |
| 5.5 | F et P d'interrupteurs simple | U |  |  |
| 5.6 | F et P prises étanches | U |  |  |
| VI | Equipement |  |  |  |
| 6.1 | Clim 1,5 CV inventer | U |  |  |
| VII | PEINTURES |  |  |  |
| 7.1 | Peinture huile sur enduit intérieur | m² |  |  |
| 7.2 | Peinture Foam sur faux plafond | m² |  |  |
| 7.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² |  |  |
| 7.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Réhabilitation d'un Bloc Latrines à 2 Cabines |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| I. | TERRASSEMENT |  |  |  |
| I.1 | Préparation, décapage, nivellement et implantation | m² |  |  |
| II. | SOUBASSEMENT BETON ARME |  |  |  |
| 2.1 | Béton pour forme d'aire et chape dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.2 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| III. | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| 3.1 | Remise à niveau des portes métallique, diam 70 x 195 cm | U |  |  |
| 3.2 | F/P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches | ml |  |  |
| 3.3 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u |  |  |
| 3.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD + INDICATION GENRE y compris toutes suggestion | U |  |  |
| IV. | PEINTURE |  |  |  |
| 4.1 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 4.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m² |  |  |

| BORDEREAU DU DEVIS RECAPITULATIF CSI DE BAGAROUA LOT 5 : Travaux de réhabilitation du CSI de la commune rurale de Bagaroua ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE |  | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES |  | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |  |
| 1 | Bâtiment Tri | U |  |  |  |  |  |
| 2 | Bureau Major et Salle CN | U |  |  |  |  |  |
| 3 | Equipement solaire | U |  |  |  |  |  |
| 4 | Réhabilitation Latrines | U |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Lot 6 : Travaux de réhabilitation du CSI de Chanyassou (commune de Bagaroua) ;

| BORDEREAU DU CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bâtiment CSI, Magasin et Hangar |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
|  | GENERALITES |  |  |  |
| 0.1 | Installation de chantier | ff |  |  |
| 0.2 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u |  |  |
| 0.3 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u |  |  |
| II | FONDATION |  |  |  |
| 2.1 | Béton dosée à 150 kg/m3 pour correction de 04 Rampe | m3 |  |  |
| 2.2 | Beton arme pour 2 banquettes | m3 |  |  |
| III | ENDUITS - REVETEMENTS POUR MAGASIN |  |  |  |
| 3.1 | Traitement Anti termite | m² |  |  |
| 3.2 | Carreaux grés cérame 30x30 au sol | m² |  |  |
| IV | CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE |  |  |  |
| 4.1 | Relevé d'étanchéité sur acrotères et sur l’ensemble des Bâtiment CSI et Magasin | ml |  |  |
| 4.2 | Faux plafond en contre-plaqué de 5mm | m² |  |  |
| V | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| 5.1 | Porte métallique pleine pour le Hangar de 110 x 120 | U |  |  |
| 5.2 | F et P des Serrure des portes | U |  |  |
| 5.2 | Garde-Corps pour 04 Rampe d'accès | U |  |  |
| VI | PLOMBERIE - ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| 6.1 | Robinet de puisage : Fourniture et pose d'un robinet de puisage : un collier et robinet de prise, un tuyau PVC de 5 ml, un tuyau PPR de 2 ml et accessoires pour le raccordement ; la bouche à clé avec tube allonge y compris toutes sujétions. |  |  |  |
| 6.2 | Robinet de puisage | Ens |  |  |
| 6.3 | Aménagement des pourtours des robinets & réparation fuites : Cette opération comprend l'aménagement d'une aire assainie, la réalisation d'un puisard, la fourniture et pose d'un tuyau PVC (DN 90, PN16) y compris toutes sujétions. |  |  |  |
| 6.4 | Aménagement des pourtours des robinets | Ens |  |  |
| 6.5 | Réparation fuites | FFT |  |  |
| VII | ELECTTRICITE |  |  |  |
| 7.1 | Révision de réseau électrique | FF |  |  |
| 7.2 | Fileries de distribution y compris boite de dérivation et toutes sujétions | FF |  |  |
| 7.3 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U |  |  |
| 7.4 | Ampoule Led 30 Watts + douille y c tt suggestions | U |  |  |
| 7.5 | Ampoule Led 30 Watts | U |  |  |
| 7.6 | F et P d'interrupteurs simple | U |  |  |
| VIII | PEINTURES |  |  |  |
| 8.1 | Peinture Fom sur faux plafond | m² |  |  |
| 8.2 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestion | U |  |  |

| BORDEREAU DU CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Construction de pharmacie et Abri Batteries |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| I. | INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |
| 1.1 | Installation et repliement du chantier | FF |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment | U |  |  |
| II. | TERRASSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Préparation de terrain | m2 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles arrosé et compacté | m3 |  |  |
| 2.4 | Remblai arrosé et compacté pour forme d'aire | m3 |  |  |
| III. | FONDATION SOUBASSEMENT / PLANCHER |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.2 | B.A pour semelle dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.3 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2 |  |  |
| 3.4 | B.A pour amorce poteaux dosé à 300 kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.5 | B.A pour chaînage bas | m3 |  |  |
| 3.6 | B.A de treillis soudés dosé à 300 kg/m3 pour forme d'aire | m3 |  |  |
| IV. | MACONNERIE / B.A / ELEVATION |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2 |  |  |
| 4.2 | B.A pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 4.3 | B.A pour chaînage linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 4.4 | B.A pour chaînage haut dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 4.5 | B.A pour marches et escaliers | m3 |  |  |
| 4.6 | B.A pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 4.7 | Cornière de 30 protections des seuils | ml |  |  |
| 4.8 | F et P de carreau x au sol + plinthe murale | m2 |  |  |
| V. | CHARPENTE – COUVERTURE |  |  |  |
| 5.1 | Traverses en IPN 120 | ml |  |  |
| 5.2 | Tube care 50x50 | ml |  |  |
| 5.3 | Faux plafond en contreplaqué y compris toutes sujétions | m2 |  |  |
| 5.4 | Couverture en bac alu 6/10è | m2 |  |  |
| 5.5 | F et P feutre bitumeux | ml |  |  |
| 5.6 | F et P relève d'étanchéité | m2 |  |  |
| VI. | ENDUITS – REVETEMENT |  |  |  |
| 6.1 | Enduit intérieur lisse | m2 |  |  |
| 6.2 | Enduit extérieur tyrolien | m2 |  |  |
| 6.3 | Revêtement en carreaux grés cérame 30X30 et plinthe mural | m2 |  |  |
| VII | MENUISERIES |  |  |  |
| 7.1 | F et P fenêtres en grille métallique de 100x120 | U |  |  |
| 7.2 | F et P de châssis vitré en Aluminium double battants de 120x120 | U |  |  |
| 7.3 | F et P Fenêtre métallique pleine double face de 80x100 | U |  |  |
| 7.4 | Grilles d'aération des combles | U |  |  |
| VIII | ÉLECTRICITÉ |  |  |  |
| 8.1 | Raccordement au Réseau électrique | FF |  |  |
| 8.2 | Fileries de distribution y compris boite de dérivation et toutes sujétions | FF |  |  |
| 8.3 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U |  |  |
| 8.4 | Réglettes étanche de 120 y compris tube néon | U |  |  |
| 8.5 | Réglettes de 120 y compris tube néon | U |  |  |
| 8.7 | Mise à la Terre | FF |  |  |
| 8.8 | F et P d'interrupteurs double allumage | U |  |  |
| 8.9 | F et P d'interrupteurs simple | U |  |  |
| 8.10 | F et P prises étanches | U |  |  |
| 8.11 | F et P prises de courant 10 A + T | U |  |  |
| 8.12 | Mise à la terre générale par ceinturage en fond de fouille par câblette cuivre de 20 mm² pour la prise de terre des masses y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et toute sujétion | FFT |  |  |
| 8.13 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA et filerie encastrée y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d’appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc. y compris toute sujétion pour la réalisation et déplacement des Batterie complète des installations électriques. | FFT |  |  |
| IX | PEINTURE-VITRERIE |  |  |  |
| 9.1 | Peinture FOM sur enduit intérieur lisse | m2 |  |  |
| 9.2 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 |  |  |
| 9.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² |  |  |
| 9.4 | Verre clair de 4 mm pour châssis | m² |  |  |
| 9.5 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestion | U |  |  |

| BORDEREAU DU CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Réhabilitation d'un Bloc Latrines à 2 Cabines |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| I. | TERRASSEMENT |  |  |  |
| I.1 | Préparation, décapage, nivellement et implantation | m² |  |  |
| II. | SOUBASSEMENT BETON ARME |  |  |  |
| 2.1 | Béton arme pour dalette de 60 X 50 | m3 |  |  |
| 2.2 | Béton pour forme d'aire chape dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.3 | Béton dosée à 150 kg/m3 pour correction de Rampe | m3 |  |  |
| III. | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| 3.1 | Remise a niveau des portes métallique, diam 70 x 195 cm | U |  |  |
| 3.2 | F/P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches | ml |  |  |
| 3.3 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u |  |  |
| 3.3 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD + INDICATION GENRE y compris toutes suggestions | U |  |  |
| IV. | ELECTRICITE |  |  |  |
| 4.1 | Raccordement électrique aux réseau existant | ff |  |  |
| 4.2 | Ampoule + Douille y c tt suggestions | u |  |  |
| V. | PEINTURE |  |  |  |
| 5.1 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 5.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m² |  |  |

| BORDEREAU DU CADRE DE DEVIS RECAPITULATIF CSI CHANYASSOU LOT 6 : Travaux de réhabilitation du CSI de Chanyassou (commune de Bagaroua) ; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 4 | Bâtiment CSI Magasin et Hangar | U |  |  |
| 6 | Bâtiment Pharmacie et Abris batterie | U |  |  |
| 9 | Réhabilitation Latrines | U |  |  |
| Arrêté le montant du présent dévis à la somme de : |  |  |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |

- Lot 7 : Travaux de réhabilitation du CSI Sahiya (commune de Bagaroua) ;

| BORDEREAU DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. Construction Mur de clôture du CSI Sahiya |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
|  | CONSTRUCTION D’UN MURE DE CLOTURE |  |  |  |
| I | Installation De Chantier |  |  |  |
| 1.1 | Installation et repliement du chantier | FF |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment | FF |  |  |
| 1.3 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u |  |  |
| 1.4 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u |  |  |
| II | Terrassement |  |  |  |
| 2.1 | Nettoyage, dressement et nivellement du terrain | m2 |  |  |
| 2.2 | Fouille en rigole pour fondation | m3 |  |  |
| 2.3 | Remblais des fouilles | m3 |  |  |
| III | Fondation Soubassement /Plancher |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.2 | B.A pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.3 | Soubassement en Agglos pleins de 20x20x40 | m2 |  |  |
| 3.4 | B.A dosé à 350 kg pour chaînage bas | m3 |  |  |
| 3.5 | B.A dosé à 350 kg pour couronnement | m3 |  |  |
| IV | Maçonnerie et B.A en élévation |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en Agglos creux de 15x20x40 | m2 |  |  |
| 4.2 | B.A pour Poteaux de 20x20 dose avec DECO a la grande portai à 350kg | m3 |  |  |
| V | Enduit Revêtement |  |  |  |
| 5.1 | Enduit extérieur et Exterieur tyrolien | m2 |  |  |
| VI | Menuiseries |  |  |  |
| 6.1 | F et P Porte en tôle pleine 400x220 | U |  |  |
| 6.2 | F et P Portion en tôle pleine 100x220 | U |  |  |
| 6.3 | F et P Grille de Passage d'eau sous chainage Bas de 200x40 | U |  |  |
| VII | Peinture Vitrerie |  |  |  |
| 7.1 | Peinture anti-rouille sur menuiserie métallique | M2 |  |  |
| 7.2 | Peinture à huile sur menuiseries métallique | m2 |  |  |
|  | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur , de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestion | U |  |  |

| BORDEREAU RECAPITULATIF LOT 7 : Travaux de réhabilitation du CSI Sahiya (commune de Bagaroua) ; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | Unité | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| 1 | Mur de clôture | U |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |

---------------------------------------------

MODELE DE CADRE DE DEVIS

----------------------------------------------

- Lot 1 : Travaux de réhabilitation des centres de santé de la commune de Ayerou (CSI Ayerou et CSI Firgoune) ;

| CADRE DE DEVIS DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Réhabilitation d'un bloc de 5 latrines - CSI Urbain d'Ayorou |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| 1 | Vidange des boues des fosses | ff | 1,00 |  |  |
| 2 | Enduit ciment lissé sur murs intérieur | m² | 77,10 |  |  |
| 3 | Enduit extérieur + tyrolienne | m² | 85,00 |  |  |
| 4 | Fourniture et pose tubes carrés 50 | m² | 24,00 |  |  |
| 5 | F/P portes métalliques 0,90×2,10m | u | 5,00 |  |  |
| 6 | F/P aérations grillagées 0,30×0,50m | m² | 10,20 |  |  |
| 7 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m² | 77,10 |  |  |
| 8 | Ventilation fosse tuyau PVC 90 | ml | 10,80 |  |  |
| 9 | Béton armé pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 | 0,36 |  |  |
| 10 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u | 2,00 |  |  |
| 11 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u | 10,00 |  |  |
| 12 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u | 5,00 |  |  |
| 13 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD + INDICATION GENRE y compris toutes suggestion | U | 1,00 |  |  |
|  | MONTANT HT |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Réalisation d'un forage positif - CSI de Firgoune |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| 1 | Étude géophysique complète (minimum 3 VES + interprétation hydrogéologue + implantation) | u | 1,00 |  |  |
| 2 | Mobilisation et installation chantier | ff | 1,00 |  |  |
| 3 | Foration Rotary 9''7/8 (0-15m) | ml | 15,00 |  |  |
| 4 | Foration MFT 6’’1/4 (15–70 m) socle dur | ml | 70,00 |  |  |
| 5 | Tubes pleins PVC DN 120/140 | ml | 67,00 |  |  |
| 6 | Crépines PVC DN 120/140 | ml | 15,00 |  |  |
| 7 | Décanteur | ml | 3,00 |  |  |
| 8 | Massif filtrant gravier | ml | 20,00 |  |  |
| 9 | Mise en place Packer bentonite + cimentation tête | u | 1,00 |  |  |
| 10 | Développement air lift jusqu’eau claire (minimum 4 h) | h | 4,00 |  |  |
| 11 | Essais de pompage | h | 4,00 |  |  |
| 12 | Analyses physico-chimiques | u | 1,00 |  |  |
| 13 | Analyses bactériologiques | u | 1,00 |  |  |
|  | MONTANT HT |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Poste d'Eau Autonome (PEA) - CSI Firgoune |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| 1 | Installation générale du chantier | ff | 1,00 |  |  |
| 2 | Implantation des ouvrages | u | 1,00 |  |  |
| 3 | Générateur solaire 3000 Wc complet (structure + protections + mise à terre) | Ens. | 1,00 |  |  |
| 4 | Pompe immergée 5m³/h à 70m HMT | u | 1,00 |  |  |
| 5 | Colonne exhaure PEHD PN16 avec accessoires | ml | 65,00 |  |  |
| 6 | Château d'eau 5 m³ INOX. / A.G avec 6 m hauteur | u | 1,00 |  |  |
| 7 | Compteur volumétrique | u | 1,00 |  |  |
| 8 | Clôture grillage 10×10m | u | 1,00 |  |  |
| 9 | Tête de forage DN80 | u | 1,00 |  |  |
| 10 | Borne fontaine complète | u | 1,00 |  |  |
| 11 | Fouilles en tout terrain | ml | 220,00 |  |  |
| 12 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 120,00 |  |  |
| 13 | Conduite PVC DN 40 PN10 | ml | 80,00 |  |  |
| 14 | Vanne à bride PVC 63 | u | 2,00 |  |  |
| 15 | Construction regard pour 2 vannes | u | 1,00 |  |  |
| 16 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD + INDICATION GENRE y compris toutes suggestion | U | 1,00 |  |  |
|  | MONTANT HT |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Construction Mur de Clôture (472 ml) - CSI Firgoune |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| 1 | Implantation et traçage | ml | 472,00 |  |  |
| 2 | Excavation terre pour semelles | m³ | 113,28 |  |  |
| 3 | Remblai latéritique | m³ | 33,98 |  |  |
| 4 | Béton de propreté 150 kg/m³ | m³ | 9,44 |  |  |
| 5 | Béton armé semelles 350 kg/m³ | m³ | 28,32 |  |  |
| 6 | Soubassement agglos pleins | m² | 306,80 |  |  |
| 7 | Maçonnerie agglos creux | m² | 840,60 |  |  |
| 8 | Enduits ciments lisses | m² | 2 054,80 |  |  |
| 9 | Enduits tyroliens | m² | 2 054,80 |  |  |
| 10 | Portail 4,00m × 1,80m | u | 1,00 |  |  |
| 11 | Portillon 1,00m × 1,80m | u | 1,00 |  |  |
| 12 | Peinture menuiseries | m² | 21,60 |  |  |
| 13 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u | 10,00 |  |  |
| 14 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u | 5,00 |  |  |
| 15 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD + INDICATION GENRE y compris toutes suggestion | U | 1,00 |  |  |
|  | MONTANT HT |  |  |  | - |

| CADRE DE DEVIS : RECAPITULATIF LOT 1 : Travaux de réhabilitation des centres de santé de la commune de Ayerou (CSI Ayerou et CSI Firgoune) ; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | Unité | Quantité | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| 1 | Réhabilitation 5 latrines à Ayerou | U | 1,00 |  |  |
| 2 | Réalisation forage positif Firgoune | U | 1,00 |  |  |
| 3 | Poste d'Eau Autonome (PEA) Firgoune | U | 1,00 |  |  |
| 4 | Construction mur de clôture (472ml) Firgoune | U | 1,00 |  |  |
|  | MONTANT TOTAL HT POUR LA COMMUNE |  |  |  |  |
|  | TVA 19 % |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC POUR LA COMMUNE |  |  |  |  |
| Arrêté le montant du présent dévis à la somme de : |  |  |  |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |  |

- Lot 2 : Travaux de réhabilitation des centres de santé de la commune de Gothèye (CSI Gothèye et CSI GarbeyKourou) ;

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Réalisation Forage au CSI de Garbey kourou |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| 1 | Etude Géophysique |  |  |  |  |
| 1.1 | Réalisation d'étude géophysique | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Mobilisation et Démobilisation Générale |  |  |  |  |
| 2.1 | Amenée et installation du matériel et personnel sur le premier site | U | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Repli général en fin des travaux | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Foration |  |  |  |  |
| 3.1 | Foration en diamètre 9’’7/8 et mise en place de tube guide provisoire de travail de 0 à10m | ml | 15,00 |  |  |
| 3.2 | Foration au MTF de terrain dur en diamètre 6’’1/2 de 10 m à 60m | ml | 85,00 |  |  |
|  | Sous total 3 |  |  |  |  |
| 4 | EQUIPEMENT |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture et pose de tubes pleins en PVC 125/140 | ml | 73,00 |  |  |
| 4.2 | Fourniture et pose de tubes crépinés, PVC 125/140 avec fentes de 0,5mm munis de centreurs tous les 6m d’intervalles. | ml | 24,00 |  |  |
| 4.3 | Décanteur | ml | 3,00 |  |  |
| 4.4 | Fourniture et mise en place de gravier filtre 1-2 mm jusqu'à 10 m au-dessus de la dernière crépine | ml | 37,00 |  |  |
| 4.5 | Fourniture et mise en place d'un Packer bentonite (épais 2.00m) remblayage espace annulaire et cimentation en tête de forage | u | 1,00 |  |  |
|  | Sous total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Développement et Essais de pompage |  |  |  |  |
| 5.1 | Développement à l’air jusqu'à obtention d’une eau claire | H | 4,00 |  |  |
| 5.2 | Essai de Pompage par palier enchainé |  | - |  |  |
| 5.2.1 | Descente | H | 4,00 |  |  |
| 5.2.2 | Remontée | H | 2,00 |  |  |
|  | Sous total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Prélèvement d’échantillons d’eau, Analyses physico-chimiques et bactériologiques | u | 1,00 |  |  |
|  | Sous total 6 |  |  |  |  |
|  | Montant Hors Forage Taxes |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Poste d’eau autonome (réservoir + équipement d’exhaure) au CSI de Garbey kourou |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| 1 | Amenée et repli de tout le matériel et personnel sur le site | U | 1,00 |  |  |
| 2 | Fourniture et pose d'un réservoir de 5 m3 et 6 m de hauteur en acier inoxydable sur des supports profilés avec échelle d'accès, échelle graduée, trop plein, vidange, dispositif de by-pass et arrêt réservoir plein et clapet anti-retour sur refoulement, y compris toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 3 | Fourniture et pose d'une tête de forage avec la plaque de scellement, clapet anti-retour, ventouse, manomètre, filtre, robinet de puisage, compteur, vanne et toutes sujétions | Ens | 1,00 |  |  |
| 4 | Pompe immergée fonctionnant avec générateur photovoltaïque débitant au moins 20m³/jour avec une HMT de 60 m, colonne d'exhaure (tuyau PEHD PN16 de 2 pouces), câbles électriques et accessoires, coffret de commande, y compris toutes sujétions. | Ens | 1,00 |  |  |
| 5 | Générateur de 1500WC avec production journalière moyenne de 20m3/j à une HMT de 60 m | Wc | 1 500,00 |  |  |
| 6 | Clôture en grillage autour des forages et du champ solaire conformément au CPT. 12mX10mX1,8m y compris et toutes sujétions. | ml | 44,00 |  |  |
| 7 | Fourniture et pose de conduite de refoulement et de distribution en PVC DN 63 – PN 10 bars y/c pièces spéciales, les butées, mise en œuvre conformément au CPT. | ml | 400,00 |  |  |
| 8 | Fourniture et pose de conduite de branchement en PVC DN 32– y/c pièces spéciales, les butées, mise en œuvre conformément au CPT. | ml | 100,00 |  |  |
| 9 | Réalisation d’une borne fontaine à l'intérieur du CSI (robinetterie, compteur tuyau PVC Ø32, réducteur DN63/32 ou collier de prise en charge, vanne de fermeture, compteur, et deux robinets) , y.c toute sujétion | U | 1,00 |  |  |
|  | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |
| TOTAL HT PEA |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. MURS DE CLOTURE 314,58 ml au CSI de Garbey kourou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE |  | PRIX TOTAL |  |
| I | Terrassements - Fondations |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Installation du chantier et repli | ff | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Nettoyage du terrain | m2 | 5 995,00 |  |  |  |  |
| 3 | Implantation | ff | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Fouilles en rigole et pleine masse pour poteaux isolés | m3 | 141,56 |  |  |  |  |
| 5 | Remblai des fouilles | m3 | 44,04 |  |  |  |  |
| Sous total fondations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Maçonnerie BA Enduit |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Béton de propreté | m3 | 7,86 |  |  |  |  |
| 2 | Béton armé pour semelles isolées et filantes | m3 | 31,46 |  |  |  |  |
| 3 | Maçonnerie de soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m2 | 283,12 |  |  |  |  |
| 4 | BA pour poteaux de fondation | m3 | 3,74 |  |  |  |  |
| 5 | BA pour poteaux en elevation | m3 | 7,90 |  |  |  |  |
| 6 | Béton armé pour chaînage bas | m3 | 12,58 |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé pour Couronnement | m3 | 9,44 |  |  |  |  |
| 8 | Maçonnerie en agglos creux de 15 | m2 | 597,70 |  |  |  |  |
| 9 | BA pour portaille et portillon | m3 | 2,18 |  |  |  |  |
| 10 | Traitement de joint de séparation tous les 25 m | u | 18,00 |  |  |  |  |
| 11 | Enduit tyrolien | m2 | 1 258,32 |  |  |  |  |
| Sous total Maçonnerie BA Enduit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Menuiserie et autres |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Portail d'entrée de 3,5 m +peinture à huile sur antirouille | u | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Portillon de 1m avec peinture à huile sur antirouille | u | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u | 10,00 |  |  |  |  |
| 5 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u | 5,00 |  |  |  |  |
| Sous total menuiseries metallique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Electricité |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ampoules 160 internes et externes | u | 6,00 |  |  |  |  |
| 2 | F/P néon 1,2 avec support y compris raccordement | ff | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Interrupteur d'allumage | u | 2,00 |  |  |  |  |
| Sous total Electricité |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Bruleur au CSI de Garbey kourou |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| 0 | Installation de chantier |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation de chantier ; | FF | 1,00 |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation et Décapage de la terre: | m2 | 49,21 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment: | m2 | 3,96 |  |  |
| 1.3 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes ( f de fouilles: 1,00m ; ép.=0,50m): | m3 | 4,05 |  |  |
| 1.4 | Remblai des fouilles: | m3 | 1,82 |  |  |
| 1.5 | Remblai arrosé et compacté sous dallage | m3 | 1,39 |  |  |
| 2 | Fondations – Soubassements |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép : 5cm ): | m3 | 0,20 |  |  |
| 2.2 | Béton armé pour semelles filantes dosées à 350kg/m3 ( ép : 20cm;l.=50cm ): | m3 | 0,81 |  |  |
| 2.3 | Agglos pleins de 20 x20 x40: | m2 | 8,10 |  |  |
| 2.3 | Agglos creux de 15 x20 x40: | m2 | 3,24 |  |  |
| 2.4 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour poteaux: | m3 | 0,52 |  |  |
| 2.5 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas: | m3 | 0,32 |  |  |
| 3 | Plancher – sol |  |  |  |  |
| 3.1 | Forme d'aire armée de 10 cm : | m3 | 0,40 |  |  |
| 4 | Béton armé (B.A.) |  |  |  |  |
| 4.1 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour voile: | m3 | 2,61 |  |  |
| 5 | Couverture |  |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture et pose de chapeau en tôle pleine 10/10 ème : | m2 | 0,81 |  |  |
| 5.2 | Fourniture et pose de IPN de 80: | ml | 4,00 |  |  |
| 5.3 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |
|  | Total Bruleur |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. BLOC LATRINE VIP FORMATION SANITAIRE DE GOTHEYE |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| A | VIP A 2 CABINES VIP + DOUCHE |  |  |  |  |
| I | TERRASSEMENT & IMPLANTATION |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et répli | ff | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Démolition de l'ancien bloc de latrine très dégradé | ff | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Préparation et décapage du terrain | m2 | 80,00 |  |  |
| 1.4 | Implantation de l'ouvrage | ff | 1,00 |  |  |
| II | REALISATION DES FOSSES |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en pleine masse | m3 | 28,30 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour fondations semelle filante | m3 | 5,50 |  |  |
| 2.3 | Béton de propreté pour semelle filante à 250 kg/m3 | m3 | 0,34 |  |  |
| 2.4 | Réalisation de semelle filante à 350 kg/m3 (ép.10) | m3 | 0,69 |  |  |
| 2.5 | Béton de propreté pour fonds des fosses | m3 | 0,67 |  |  |
| 2.6 | Béton armé pour fonds des fosses | m3 | 1,35 |  |  |
| 2.7 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 10,32 |  |  |
| 2.8 | Murs des fosses en agglos pleins de 15 x 20 x 40 | m2 | 41,37 |  |  |
| 2.9 | Poteaux en béton armé à 350kg/m3 | m3 | 0,60 |  |  |
| 2.10 | Réalisation de chaînage haut des fosses et longrine (poutre) | m3 | 0,69 |  |  |
| 2.11 | Remblai des fosses | m3 | 4,87 |  |  |
| 2.12 | Cornière de seuil de marche | ml | 11,80 |  |  |
| III | CONFECTION DES DALLES |  |  |  |  |
| 3.1 | Dalle de couverture des fosses à 350 kg/m3 | m3 | 0,70 |  |  |
| 3.2 | Dallettes pour évacuation B.A 350 kg/m3: 2x[145x10x50] et 4x[92,5x10X50] | m3 | 0,33 |  |  |
| IV | REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 59,40 |  |  |
| 4.2 | B.A pour poteaux et raidisseurs 350 kg/m3 | m3 | 0,49 |  |  |
| 4.3 | B.A pour linteau 350 kg/m3 (ép. 15 cm) | m3 | 0,50 |  |  |
| 4.4 | Cornière de seuil de marche | ml | 4,30 |  |  |
| V | CHERPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
| 5.1 | Tube carré de 50 x 50 | ml | 12,00 |  |  |
| 5.2 | Tôle alu zinc 45/100 | m2 | 13,50 |  |  |
| 5.3 | B. A pour chaînage de scellement des pannes 350 kg/m3 (ép. 10 cm) | m3 | 1,05 |  |  |
| VI | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture et pose de portes métalliques de 70x200 avec cadenas | u | 3,00 |  |  |
| 6.2 | Fourniture et pose de grilles métalliques de 1,2 m x 0,8 m + grille vermine | u | 6,00 |  |  |
| VII | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |  |
| 7.1 | Enduit ciment + tyrolienne sur murs extérieurs et intérieurs | m2 | 118,80 |  |  |
| 7.2 | Enduit ciment sur mur intérieur fosse | m2 | 53,97 |  |  |
| VIII | PLOMBERIE- ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 8.1 | Réalisation de cheminée d'aération de fosse en claustras de 15x 20 x 20 de 3 ml | u | 3,00 |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose de Grille anti vermine de 1,5 m x 0,8 m | u | 3,00 |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose de coude, manchon, tuyau d'adduction d'eau et d'1 colonne d'eau au niveau de la douche | Ens | 1,00 |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose d'1 siphon sol, de coude, de coude et tuyau PVC d'évacuation Ø 63 de 3 mètres vers le regard | Ens | 1,00 |  |  |
| 8.5 | Fourniture et pose de sèche linge | u | 2,00 |  |  |
| 8.6 | Réalisation de banc en B.A de 80 x 50 x 30 | u | 2,00 |  |  |
| 8.7 | Réalisation d'un regard de 60x 60 x 60 x avec couvercle amovible | u | 1,00 |  |  |
| 8.8 | Réalisation de béton de forme pour les sols (plancher sol) avec une pente prononcée, , de rampe d'accès et escaliers en béton armé d'épaisseur 10 cm dosé à 350 kg/m3 et toutes sujétions | m3 | 2,85 |  |  |
| IX | PEINTURE |  |  |  |  |
| 9.1 | Peinture à huile sur menuiseries | m2 | 11,34 |  |  |
| X | PANNEAU D'INDICATION | u | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total A |  |  |  |  |
| B | MURET D'ECRAN |  |  |  |  |
| I | REALISATION DE FONDATION |  |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en rigoles pour fondation | m3 | 2,56 |  |  |
| 1.2 | Béton de propreté 150 kg/m3 (ép.5) | m3 | 0,16 |  |  |
| 1.3 | B.A pour semelle filante 350 kg/m3 (ep.15) | m3 | 0,48 |  |  |
| 1.4 | Fondation en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 4,80 |  |  |
| 1.5 | B.A amorces des poteaux à 350 kg/m3 (ép.15) | m3 | 0,04 |  |  |
| 1.6 | B.A pour chaînage bas (15x15) en B.A de 350 kg/m3 | m3 | 0,18 |  |  |
| 1.7 | Remblai des fouilles | m3 | 0,96 |  |  |
| 1.8 | Remblais latéritique arrosé et compacté | m3 | 1,28 |  |  |
| 1.9 | B.A pour dalle de plancher à 350 kg/m3 (ép.10) | m3 | 1,28 |  |  |
| 1.10 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 | 0,54 |  |  |
| III | REALISATION MUR |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 16,00 |  |  |
| 3.2 | B.A pour poteaux et raidisseurs 350 kg/m3 | m3 | 0,14 |  |  |
| 3.3 | Cornière des seuils des marches | ml | 3,00 |  |  |
| IV | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture et pose de portes métalliques de 70x200 avec cadenas | u | 1,00 |  |  |
| 4.2 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u | 2,00 |  |  |
| 4.3 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u | 5,00 |  |  |
| 4.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |
| V | ENDUIT - REVETEMENT - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit ciment + tyrolienne sur murs extérieurs et intérieurs | m2 | 32,00 |  |  |
| 5.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m2 | 2,52 |  |  |
|  | Sous -total B |  |  |  |  |
| C | DISPOSITIF DE LAVAGE DE MAINS |  |  |  |  |
| I | REALISATION DE LAVABO |  |  |  |  |
| 1.1 | Réalisation de lavabo en U encré dans le mur de longueur 80 cm, 20 cm de largeur, de 30 cm de hauteur en B.A et d'épaisseur 5 cm | u | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Réalisation de deux supports en B.A de 350 kg/m3 de hauteur 50 cm, de largeur 20, épaisseur 15 cm pour recevoir le lavabo | u | 2,00 |  |  |
| II | PLOMBERIE-ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et pose de manchon, coude et tuyau, de deux robinets 3/4 pour l'adduction d'eau potable | Ens | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Fourniture et pose de manchon, coude et tuyau Ø 63 d'évacuation de 6 m vers le puits perdu | Ens | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Réalisation d'un regard de 60 x 90 x 60 en agglos 15 pleins + Dallette de couverture | u | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Enduit ciment + tyrolienne extérieurs du lavabo | m2 | 0,52 |  |  |
|  | Sous-total C |  |  |  |  |
| D | AIRE DE LESSIVE ET DE LAVAGE |  |  |  |  |
| I | REALISATION |  |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en rigoles pour fondations semelle filante | m3 | 3,84 |  |  |
| 1.2 | Béton de propreté pour semelle filante à 250 kg/m3 | m3 | 0,24 |  |  |
| 1.3 | Réalisation de semelle filante à 350 kg/m3 (ép.10) | m3 | 0,48 |  |  |
| 1.4 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 12,00 |  |  |
| 1.5 | Remblai arrosé et compacté (ep 10) | u | 1,00 |  |  |
| 1.6 | B.A de 350 kg/m3 pour dalle avec pente de 5% | u | 2,00 |  |  |
| II | PLOMBERIE-ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et pose de manchon, coude et tuyau, de deux robinets 3/4 pour l'adduction d'eau potable | Ens | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Fourniture et pose de manchon, coude et tuyau Ø 63 d'évacuation de 8 m vers le puits perdu | Ens | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Réalisation d'un regard de 60 x 60 x 60 en agglos 15 pleins + Dallette de couverture | u | 2,00 |  |  |
| 2.4 | Enduit ciment + tyrolienne extérieurs sur mur | m2 | 8,00 |  |  |
|  | Sous-total D |  |  |  |  |
| E | PUISARD |  |  |  |  |
| I | REALISATION DE LA FOSSE |  |  |  |  |
| 1.1 | Fouilles en pleine masse | m3 | 8,65 |  |  |
| 1.2 | Béton de propreté 150 kg/m3 | m3 | 0,09 |  |  |
| 1.3 | Maçonnerie de la fosse en agglos pleins de 15 x 20 x 40 | m2 | 11,78 |  |  |
| 1.4 | Remblai des fouilles | m3 | 2,30 |  |  |
| 1.5 | B.A pour dalle de couverture de fosse à 350 kg/m3 (ép.10) | m3 | 0,25 |  |  |
| II | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Tuyau PVC de Ø 110 d'évacuation | ml | 4,00 |  |  |
|  | Sous-total E |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL BLOC HOMMES CS HT |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. BRANCHEMENT EN EAU POTABLE ET BRANCHEMENT LATRINES AU CSI DE GOTHEYE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE |  |  | PRIX TOTAL |  |
| I | Réhabilitation d'ouvrages hydrauliques du CSI de Gothèye |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Fourniture et pose de tuyau allonge de fontaine avec deux têtes de robinets de 1,70m en Galva lourd 32 et ancrage du tuyau d'allonge de fontaine dans le béton armé de 0,20mx0,20mx 1,00m | U | 2,00 |  |  |  |  |  |
| I.2 | Réalisation d'aire assainie 2mx2mx0,15m , rigole d'évacuation 0,30mx0,30m et Puits perdu 1,00mx1,00mx0,70m avec dalle de couverture en béton armé | U | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Total réhabilitation ouvrages hydrauliques |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Branchement en eau des latrines au CSI de Gothèye |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Fourniture et pose de tuyau 32 PVC de branchement en eau yc toutes sujétions | ml | 120,00 |  |  |  |  |  |
| I.2 | Réalisation d'une fontaine au pied d'un bloc de latrines avec aire assainie (d'aire assainie 1,00mx1,00mx0,15m , rigole d'évacuation 1,00x 0,30mx0,30m et Puits perdu 0,50mx0,50mx0,70m avec dalle de couverture en béton armé ) et connexion au grand puits perdu | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| I.3 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| I.4 | Branchement en eau + colonne de douche à une douche au bloc de latrines | U | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Total ouvrages d'alimentation des latrines |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS : RECAPITULATIF LOT 2 : Travaux de réhabilitation des centres de santé de la commune de Gothèye (CSI Gothèye et CSI GarbeyKourou) ; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| 0 | Généralités | U | - | - | - |
| 1 | Réalisation de latrines Homme au CSI de Gothèye | U | 1,00 |  |  |
| 2 | Réhabilitation d'ouvrages hydrauliques et branchement des latrines, de latrines institutionnelles au CSI de Gothèye | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous Total CSI GOTHEYE |  |  |  |  |
| 3 | Réalisation forage | U | 1,00 |  |  |
| 4 | Poste d’eau autonome (Réservoir + équipement d’exhaure) | U | 1,00 |  |  |
| 5 | Mur de Clôture | U | 1,00 |  |  |
| 6 | Bruleur | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous Total CSI GARBEY KOUROU |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL HT POUR LE LOT |  |  |  |  |
|  | TVA 19 % |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC POUR LE LOT |  |  |  |  |
| Arrêté le montant du présent devis à la somme de : |  |  |  |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |  |

- Lot 3 : Travaux de réhabilitation du CSI de la commune urbaine de Tchintabaraden ;

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bâtiments Blocs de bureau et maternité |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | P. UNITAIRE | MONTANT |
|  | I Bâtiments Blocs de bureau et maternité |  |  |  |  |
| 1.1 | GENERALITES |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Installation de chantier | ff | 1,00 |  |  |
| 1.1.2 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u | 5,00 |  |  |
| 1.1.3 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u | 10,00 |  |  |
|  | Sous total 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Remise a l'état châssis vitré 180 x 210 pour les portes | U | 4,00 |  |  |
| 1.2.2 | Remise a l'état de Fenêtre métallique de 140 x 120 et vitrerie | U | 6,00 |  |  |
| 1.2.3 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 | 0,54 |  |  |
| 1.2.4 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u | 2,00 |  |  |
| 1.2.5 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous total 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 | ELECTTRICITE |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Révision de réseau électrique | FF | 1,00 |  |  |
| 1.3.2 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U | 12,00 |  |  |
| 1.3.3 | Ampoule le 30 Watts + douille y c tt subj. | U | 20,00 |  |  |
|  | Sous total 1.3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL BLOCS HT |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Equipements solaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REF |  | DESIGNATION |  |  | UNITE |  |  | QUANTITE |  |  | PRIX UNITAIRE |  |  | PRIX TOTAL |  |  |
| II Equipements solaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Mise à la terre générale par ceinturage en fond de fouille par câblette cuivre de 29 mm² pour la prise de terre des masses y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et toute sujétion |  |  | FF |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA et filerie encastrée y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d’appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc. y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du RDC. |  |  | FF |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire AC comprenant disjoncteurs, interrupteur différentiel 30 mA, protections des circuits et accessoires. |  |  | U |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Fourniture et pose de modules photovoltaïques monocristallins 200 Wc minimum, structure de fixation incluse. |  |  | U |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Fourniture et pose de batteries solaires 12V – 200Ah, type AGM/GEL ou équivalent, montage en système 24V, accessoires inclus. |  |  | U |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Fourniture et pose d’un Régulateur solaire MPPT 24V / 60A minimum, compatible avec 1 200 Wc de panneaux |  |  | U |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Fourniture et pose d’un onduleur 24V DC / 220V AC – 3000W minimum – pur sinus |  |  | U |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Fourniture et pose de protections électriques complètes comprenant : (disjoncteurs DC panneaux, disjoncteurs DC batteries, parafoudre DC, parafoudre AC, coffret de protection solaire.) |  |  | U |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Installation, essais et mise en service : Accessoires, câblage solaire, main-d’œuvre qualifiée, essais, réglages, formation sommaire des utilisateurs et mise en service complète du système. |  |  | U |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions |  |  | U |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL EQUIPEMENTS SOLAIRE EN HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Hangar de 24 m2 (8 mx 4m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE |  |  | QUANTITE |  |  | PRIX UNITAIRE |  |  | PRIX TOTAL |  |  |
| I | HANGAR DE 24 m2 (8 mx 4m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigoles Semelle filantes et longrines | m3 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Fouilles en trous pour semelles isolées | m3 |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Remblais des fouilles | m3 |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Remblai latéritique arrosé et compacté | m3 |  |  | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous – total 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | FONDATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté sous semelles isolées | m3 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Béton armé pour semelles isolées sous poteaux | m3 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Béton armé pour amorce poteaux (fondations) | m3 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Soubassement en agglos pleins de 20X20X40 | m2 |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | B.A pour chainage bas | m3 |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous – total 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | PANCHER SOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Film polyane en plastique noir de 200 microns | m2 |  |  | 14,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Forme d'aire ou dallage en béton après traitement phytosanitaire avec stop termite EC | m3 |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Joint de dilatation | ml |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | F et P de carreau x au sol + plinthhe murale | m2 |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous – total 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | BETON ARME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Béton armé dosé à 350kg poteaux en élévation | m3 |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en élévation de 15X20X40 pour muret et acrotère | m2 |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous – total 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ENDUIT REVETEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit tyrolien | m2 |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous – total 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | CHARPENTE - COUVERTURE – ETANCHEITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture et pose platine pour fixation des fermes et tt sujétion | u |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Fourniture et pose des fermes en Cornière 60x50 de 3,80 ml tt sujétion | u |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Fourniture et pose des demi-fermes en tube carré de 1,20 ml tt sujétion | u |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Pannes IPN 80 sur fermes | ml |  |  | 47,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Pannes en tubes carrés de 50 sur demi fermes y compris fixation | ml |  |  | 36,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Feutre bitumeux | ml |  |  | 91,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Couverture bac alu zinc 45/100è | m2 |  |  | 37,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Faîtière en bac alu 45/100è | ml |  |  | 4,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Contreventement en cornière de 50 | ml |  |  | 20,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | F et P de Faux plafond en contreplaque | m2 |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous – total 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Fileterie d’alimentation et de distribution y c mise a la terre | ff |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Ampoule led 30 Wattes + douille y c tt sujj | u |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Brasseur D'aire plafonnier | u |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | F ét P interrupteurs simple allumage | u |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Prise de courant simple -16A | u |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous –Total 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Peinture anti rouille sur IPN 80 et tubes carrés de 50 | FF |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Peinture anti rouille sur fermes de 3,80 ml | u |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Peinture anti rouille sur demi-fermes | u |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Panneau de visibilité + peinture et caligraphie du logo du Bailleur , de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestion | U |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous – total 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL POUR (1) UN HANGAR DE 24 m2 (8 m x 4 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Bruleur |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
|  | IIV Bruleur |  |  |  |  |
| 1.1 | Amener l’ensemble de matériel /repli/défrichage/décapage/préparation site | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 1 |  |  |  |  |
| II | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouille en rigole | m3 | 4,61 |  |  |
| 2.2 | Remblai des fouilles | m3 | 0,77 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 2 |  |  |  |  |
| III | BETON MACONNERIE |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté de 0,05 dosé à 250 kg | m3 | 0,29 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelle filante de 0,20 dosé à 350 kg | m3 | 1,2 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour chainage bas | m3 | 0,38 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour poteau en élévation | m3 | 0,28 |  |  |
| 3.5 | Béton armé pour chainage bandeau | m3 | 0,18 |  |  |
| 3.6 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 3,2 |  |  |
| 3.7 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 16,26 |  |  |
| 3.8 | Forme d'air | m3 | 0,33 |  |  |
| 3.9 | Béton armé pour glacis | m3 | 0,23 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 3 |  |  |  |  |
| IV | ENDUIT REVETEMENT |  |  |  |  |
| 4.1 | Enduit sur mur extérieur y compris tyrolien | m2 | 23,52 |  |  |
| 4.2 | Enduit intérieur | m2 | 20,58 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 4 |  |  |  |  |
| V | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  |
| 5.1 | Grille coulissante normalisée y compris cadre en cornière de 6,79 ml sur lequel va reposer la grille et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 5.2 | Portillon en tôle pleine de forme trapézoïdale H = 35 cm B = 56 cm | U | 1 |  |  |
| 5.3 | F/P chapeau métallique | U | 1 |  |  |
| 5.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 5 |  |  |  |  |
| VI | FOSSE A CENDRE |  |  |  |  |
| 6.1 | Réalisation d'une fosse de 1,5m de diamètre intérieur et 3m de profondeur, maçonnée en agglos plein de 15*20*40 et enduit sur toute la hauteur et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 6.2 | Réalisation d'une dalle de couverture en béton armé dosé à 350kg/m3 de dimensions 1,90m de diamètre et 10 cm d'épaisseur munie d'une trappe de visite de 60cmx60cm | m3 | 0,3 |  |  |
| 6.3 | Réalisation d'une dalle de fond en béton armé dosé à 150kg/m3 de dimensions 1,5m de diamètre et 10 cm d'épaisseur | m3 | 0,17 |  |  |
| 6.4 | Fourniture et pose de clôture grillagée autour de la fosse à cendre de 5 m x 5 m. les piquets seront en cornières espacé de maximum 3m et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 6 |  |  |  |  |
|  | TOTAL Bruleur EN HT |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Volet Hydraulique (Réservoir, Raccordement des salles, aménagement d'aire de lavage protégé et aménagement de surface de borne fontaine) à Tchinta |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
|  | PRIX GENERAUX |  |  |  |  |
| 1 | INSTALLATION GENERALE ET REPLI DU CHANTIER. Ce prix rémunère au forfait les frais d’installation de chantier ainsi l’amenée et le repli de tout le matériel nécessaire à l’exécution des travaux. |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation générale et repli du chantier. | FFT | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Implantation des ouvrages. Ce prix rémunère au forfait la reconnaissance du site par l’entrepreneur accompagné par le maître d’œuvre, le repérage sur le terrain par rapport à un repère fixe de l’ensemble des ouvrages à construire, à installer. Il rémunère les travaux de topographies nécessaires, l’établissement du dossier d’exécution et le plan de recollement. | FFT | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 1 |  |  |  |  |
| 2 | Châteaux d’eau complet (fourniture, fondations, pose, raccordement ) Ce prix rémunère la fourniture et pose, y inclus la conception et l’exécution d’une fondation, d’un réservoir ( ce réservoir sera munie d’une conduite d’alimentation, de distribution, de vidange, de trop plein, d’une échelle, d’une trappe d’accès et de tous les accessoires) et éventuellement d’un support d’élévation, branchement au réseau ou conduite de refoulement, clôture grillagée essai d’étanchéité, toutes sujétions incluses. |  |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et pose de Réservoir en Inox de 10 m3 surélevé de 5 m. | U | 1,00 |  |  |
| 2.2 | DISPOSITIF DE VIDANGE: Construction sur site de dispositif de vidange conforment au plan et aux indications du CCTP. Il comprend la fourniture et la pose d'un té à trois brides de diamètre adapté à la conduite avec revêtement intérieur et extérieur vernis bitumineux, d'une vanne à passage intégral, corps et couvercle en fonte à brides parallèles, des raccords à brides pour PVC avec corps en fonte, revêtement intérieur et extérieur en vernis bitumineux et tous les accessoires. Y compris la construction du regard et dalle de couverture en béton, le puits perdu, la fourniture et la pose des moellons. | U | 1,00 |  |  |
|  | REGARDS VANNES DE SECTIONNEMENT: Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard abritant une vanne et un clapet anti retour et accessoires conformément aux indications du CCTP et aux plans y compris toutes sujétions. | U | 1,00 |  |  |
| 3 | RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture et pose des conduites (PVC PN10 DN25). Ces prix rémunèrent, au mètre linéaire posé, la fourniture, fouille et pose en tout terrain (tendre et dur). |  |  |  |  |
| 3.2 | fourniture et pose d’un lavabo au niveau de la salle de suite y compris toute sujétions de mise en œuvre (connexion au réseau existant avec PVC de type PPR de diamètre 20-25mm et d’évacuation de diamètre 50-75mm, coude, Tés, joints, bouchon). | U | 1,00 |  |  |
| 3.3 | Fourniture et remplacement de la tuyauterie cassée de la Salle de soins y compris toute sujétions (tuyau de type PPR DN25). | ml | 10,00 |  |  |
| 3.4 | Connexion du laboratoire au réseau existant. | ml | 30,00 |  |  |
| 3.5 | Ce prix rémunère à l’unité l’aménagement de la borne fontaine sur le site conformément aux CCPT et aux plans avec l’ensemble des équipements y compris toutes sujétions. | FFT | 1,00 |  |  |
| 4 | Ce prix rémunère l’aménagement d’air de lavage des linges protégé sur le site et conformément aux CCPT et aux plans y compris l’ensemble des équipements y compris toutes sujétions. | FFT | 1,00 |  |  |
| 5 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 2,00 |  |  |
|  | TOTAL HT Volet Hydraulique |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS RECAPITULATIF LOT 3 : Travaux de réhabilitation du CSI de la commune urbaine de Tchintabaraden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | Unité | Quantité |  | PRIX UNITAIRE |  | PRIX TOTAL |  |
| 1 | Bâtiment Blocs de CSI | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Equipements solaire | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Construction d'un HANGAR DE 24 m2 (8 mx 4m) | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bruleur | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Volet Hydraulique (Réservoir, Raccordement des salles, aménagement d'aire de lavage protégé et aménagement de surface de borne fontaine) | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL POUR LE LOT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA 19 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC POUR LE LOT |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêté le montant du présent devis à la somme de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |  |  |  |  |

- Lot 4 : Travaux de réhabilitation du CSI de Bazagor (Commune urbaine de Tchintabaraden);

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bâtiment Maternité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE |  | PRIX TOTAL |  |
|  | I Bâtiment Bloc de CSI |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | GENERALITES |  |  |  |  |  |  |
| 0.1.1 | Installation de chantier | ff | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 0 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Travaux de réhabilitation de bloc CSI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | extension de la salle de perception et Pharmacie |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Terrassement |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | démolition d'un mur coté extensible | ml | 5,70 |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | nettoyage des débris | ff | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | fouille en rigole | m² | 3,10 |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Remblai des fouilles | m² | 1,16 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | FONDATION |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Béton de propreté dosée à 150 kg/m3 | m3 | 0,19 |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,47 |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² | 7,76 |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 | 0,13 |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,22 |  |  |  |  |
| 1.2.2.6 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 | 0,54 |  |  |  |  |
| 1.2.2.7 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | PLANCHER SOL |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Film polyane en plastique noir de 200 microns | m2 | 11,40 |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1,14 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | MACONNERIE - BETON ARME |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² | 35,89 |  |  |  |  |
| 1.2.4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,33 |  |  |  |  |
| 1.2.4.3 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,08 |  |  |  |  |
| 1.2.4.4 | Béton armé pour banquette | m3 | 0,67 |  |  |  |  |
| 1.2.4.5 | Béton armé pour chainage haut | m3 | 0,22 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | ENDUITS – REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m² | 77,60 |  |  |  |  |
| 1.2.5.2 | Enduit extérieurs tyrolien | m² | 38,80 |  |  |  |  |
| 1.2.5.3 | Ragréage de la maçonnerie existante et démolition | ff | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.4.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | sous total travaux extension |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Travaux de réhabilitation dans les piéces identifier |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Carreaux ET FAILLANCE MURALE |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Carreaux grés cérame 30x30 au sol y compris l'ensemble de bâtiment par endroit identifier | m² | 93,70 |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Faïences murales y compris l'ensemble de bâtiment par endroit identifier | m² | 34,12 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | CHARPENTE - COUVERTURE – PLAFONNAGE |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Pannes en IPN 100 sur partie d'extension du bâtiment | ml | 10,00 |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Pannes en tubes carrés de 50 sur partie d'extension du bâtiment | ml | 30,00 |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Feutre bitumineux | ml | 30,00 |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | Tôle bac 45/10ème sur partie d'extension du bâtiment | m² | 38,80 |  |  |  |  |
| 1.3.2.5 | Relevé d'étanchéité sur acrotères sur l'ensemble du bâtiment et par endroit Identifier | ml | 32,00 |  |  |  |  |
| 1.3.2.6 | Faux plafond en contre-plaqué de 5mm sur l'ensemble du bâtiment et par endroit Identifier | m² | 24,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Porte métallique pleine de 80 x 220 | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 | Remise a l'état de Fenêtre métallique de 80 x 110 et vitrerie | U | 6,00 |  |  |  |  |
| 1.3.3.3 | F et P serrure des portes | U | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ELECTTRICITE |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Révision de réseau électrique pour la d'injection | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Fileries de distribution y compris boite de dérivation et toutes sujétions | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U | 6,00 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Ampoule le 30 Watts + douille y c tt subj. | U | 13,00 |  |  |  |  |
| 1.4.5 | F et P d'interrupteurs simple | U | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.4.6 | F et P prises étanches | U | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | PEINTURES |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Peinture huile sur enduit intérieur | m² | 151,05 |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Peinture Fom sur faux plafond | m² | 98,93 |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² | 17,60 |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Construction Mur de clôture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE |  | PRIX TOTAL |  |
| II. CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE DE LA COUR ET ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Implantation | ff | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Fouilles en rigole | m3 | 116,72 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Remblai des Fouilles | m3 | 87,54 |  |  |  |  |  |
|  | sous total I |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Fondation -soubassement |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | béton de propriété dosé à 150kg/m3 | m3 | 7,30 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | B A dosé à 350 kg/m3 pour semelle | m3 | 14,59 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² | 291,81 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | B A dosé à 350 kg/m3 pour amorces poteaux | m3 | 3,87 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | B A dosé à 350kg/m3 chainage bas | m3 | 8,21 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total II |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Élévation |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie en Agglos creux de 15x20x40 | m2 | 620,09 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | B A dosé à 350kg/m3 pour Poteaux | m3 | 8,21 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | B A dosé à 350kg /m3 pour couronnement | m3 | 1,82 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | enduit intérieur +tyrolien (2face) | m² | 656,57 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total I |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Fourniture et pose |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Portail en tôle pleine (2 face de 500/250) | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | portillon en tôle plein (2 face de 100/250) | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | peinture à huile sur menuiseries | m2 | 15,00 |  |  |  |  |  |
|  | sous total IV |  |  |  |  |  |  |  |
| v | Environnement |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Fourniture d'un tuyau mobile d'arrosage | ml | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | sous total V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR ET ENVIRONEMENT EN HT |  |  |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Hangar CN |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| III | HANGAR CN |  |  |  |  |
| 3.1 | Construction d'un mur sur les cotés latérales gauche et droite | m² | 32,4 |  |  |
| 3.2 | construction d'un muret de 1,5 m de hauteur y compris toutes subjection de la mise en œuvre | m² | 20 |  |  |
| 3.3 | Carreaux grés cérame 30x30 au sol | m² | 72 |  |  |
| 3.4 | installation électrique | FF | 1 |  |  |
| 3.5 | Fpp de brasseur d'air | u | 2 |  |  |
| 3.6 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL HT HANGAR CN |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Bâtiments Blocs de bureau et maternité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE |  | PRIX TOTAL |  |
| VI | Réhabilitation - Bloc de Maternité |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 | 0,54 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Relevé d'étanchéité sur acrotères | ml | 12,70 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Faux plafond en contre-plaqué de 5mm | m² | 12,70 |  |  |  |  |
|  | Sous total 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | F et P des Serreur des portes | U | 5,00 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Vitre pour Fenêtre de 55 x 60 | U | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | PLOMBERIE - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | raccordement et révision de tuyauterie de distribution et d'évacuation | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Tète Robinet | U | 4,00 |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Equipment de Douche y c tt sujétion | U | 3,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ELECTTRICITE |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Révision de réseau électrique | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U | 3,00 |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Ampoule le 30 Watts + douille y c tt subj. | U | 7,00 |  |  |  |  |
| 4.4.4 | F et P d'interrupteurs simple | U | 4,00 |  |  |  |  |
| 4.4.5 | F et P prises étanches | U | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 4.4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | PEINTURES |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Peinture Fom sur enduit intérieur | m² | 36,00 |  |  |  |  |
| 4.5.2 | Peinture Fom sur faux plafond | m² | 21,00 |  |  |  |  |
| 4.5.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² | 12,50 |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL BLOC MATERNITE HT |  |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Equipements solaire |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
|  | II Equipements solaire |  |  |  |  |
| 2.1 | Mise à la terre générale par ceinturage en fond de fouille par câblette cuivre de 29 mm² pour la prise de terre des masses y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et toute sujétion | FF | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA et filerie encastrée y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d’appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc. y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du RDC. | FF | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire AC comprenant disjoncteurs, interrupteur différentiel 30 mA, protections des circuits et accessoires. | U | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Fourniture et pose de modules photovoltaïques monocristallins 200 Wc minimum, structure de fixation incluse. | U | 6,00 |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de batteries solaires 12V – 200Ah, type AGM/GEL ou équivalent, montage en système 24V, accessoires inclus. | U | 4,00 |  |  |
| 2.6 | Fourniture et pose d’un Régulateur solaire MPPT 24V / 60A minimum, compatible avec 1 200 Wc de panneaux | U | 1,00 |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose d’un onduleur 24V DC / 220V AC – 3000W minimum – pur sinus | U | 1,00 |  |  |
| 2.8 | Fourniture et pose de protections électriques complètes comprenant : (disjoncteurs DC panneaux, disjoncteurs DC batteries, parafoudre DC, parafoudre AC, coffret de protection solaire.) | U | 1,00 |  |  |
| 2.9 | Installation, essais et mise en service : Accessoires, câblage solaire, main-d’œuvre qualifiée, essais, réglages, formation sommaire des utilisateurs et mise en service complète du système. | U | 1,00 |  |  |
| 2.10 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL EQUIPEMENTS SOLAIRE EN HT |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Hangar de 24 m2 (8 mx 4m) |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| I | HANGAR DE 24 m2 (8 mx 4m) |  |  |  |  |
| 1.1 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigoles Semelle filantes et longrines | m3 | 5,00 |  |  |
| 1.3 | Fouilles en trous pour semelles isolées | m3 | 1,10 |  |  |
| 1.4 | Remblais des fouilles | m3 | 1,44 |  |  |
| 1.5 | Remblai latéritique arrosé et compacté | m3 | 2,60 |  |  |
|  | Sous – total 1 |  |  |  |  |
| II | FONDATION |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté sous semelles isolées | m3 | 0,15 |  |  |
| 2.2 | Béton armé pour semelles isolées sous poteaux | m3 | 0,55 |  |  |
| 2.3 | Béton armé pour amorce poteaux (fondations) | m3 | 0,15 |  |  |
| 2.4 | Béton armé pour longrines | m3 | 0,80 |  |  |
| 2.5 | Soubassement en agglos pleins de 20X20X40 | m2 | 24,00 |  |  |
| 2.7 | B.A pour chainage bas | m3 | 0,96 |  |  |
|  | Sous – total 2 |  |  |  |  |
| III | PANCHER SOL |  |  |  |  |
| 3.1 | Film polyane en plastique noir de 200 microns | m2 | 14,86 |  |  |
| 3.2 | Forme d'aire ou dallage en béton après traitement phytosanitaire avec stop termite EC | m3 | 3,20 |  |  |
| 3.3 | Joint de dilatation | ml | 8,00 |  |  |
| 3.4 | F et P de carreau x au sol + plinthhe murale | m2 | 24,00 |  |  |
|  | Sous – total 3 |  |  |  |  |
| IV | BETON ARME |  |  |  |  |
| 4.1 | Béton armé dosé à 350kg poteaux en élévation | m3 | 0,76 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en élévation de 15X20X40 pour muret et acrotère | m2 | 38,00 |  |  |
|  | Sous – total 4 |  |  |  |  |
| V | ENDUIT REVETEMENT |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit tyrolien | m2 | 48,00 |  |  |
|  | Sous – total 5 |  |  |  |  |
| VI | CHARPENTE - COUVERTURE – ETANCHEITE |  |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture et pose platine pour fixation des fermes et tt sujétion | u | 6,00 |  |  |
| 6.2 | Fourniture et pose des fermes en Corniere 60x50 de 3,80 ml tt sujétion | u | 1,00 |  |  |
| 6.3 | Fourniture et pose des demi-fermes en tube carré de 1,20 ml tt sujétion | u | 6,00 |  |  |
| 6.4 | Pannes IPN 80 sur fermes | ml | 47,88 |  |  |
| 6.5 | Pannes en tubes carrés de 50 sur demi fermes y compris fixation | ml | 36,48 |  |  |
| 6.6 | Feutre bitumeux | ml | 91,20 |  |  |
| 6.7 | Couverture bac alu zinc 45/100è | m2 | 37,05 |  |  |
| 6.8 | Faîtière en bac alu 45/100è | ml | 4,96 |  |  |
| 6.9 | Contreventement en cornière de 50 | ml | 20,04 |  |  |
| 6.10 | F et P de Faux plafond en contreplaque | m2 | 24,00 |  |  |
|  | Sous – total 6 |  |  |  |  |
| VII | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 7.1 | Fileterie dalimentation et de distribution y c mise a la terre | ff | 1,00 |  |  |
| 7.2 | Ampoule led 30 Wattes + douille y c tt sujj | u | 6,00 |  |  |
| 7.3 | Brasseur D'aire plafonnier | u | 2,00 |  |  |
| 7.4 | F ét P interrupteurs simple allumage | u | 6,00 |  |  |
| 7.5 | Prise de courant simple -16A | u | 4,00 |  |  |
|  | Sous –Total 7 |  |  |  |  |
| VIII | PEINTURE |  |  |  |  |
| 8.1 | Peinture anti rouille sur IPN 80 et tubes carrés de 50 | FF | 1,00 |  |  |
| 8.2 | Peinture anti rouille sur fermes de 3,80 ml | u | 3,00 |  |  |
| 8.3 | Peinture anti rouille sur demi-fermes | u | 6,00 |  |  |
| 8.4 | Panneau de visibilité + peinture et caligraphie du logo du Bailleur , de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestion | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous – total 8 |  |  |  |  |
| TOTAL POUR (1) UN HANGAR DE 24 m2 (8 m x 4 m) |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Bruleur |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| IIV Bruleur |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amener l’ensemble de matériel /repli/défrichage/décapage/préparation site | ff | 1,00 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 1 |  |  |  |  |
| II | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouille en rigole | m3 | 4,61 |  |  |
| 2.2 | Remblai des fouilles | m3 | 0,77 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 2 |  |  |  |  |
| III | BETON MACONNERIE |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté de 0,05 dosé à 250 kg | m3 | 0,29 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelle filante de 0,20 dosé à 350 kg | m3 | 1,20 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour chainage bas | m3 | 0,38 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour poteau en élévation | m3 | 0,28 |  |  |
| 3.5 | Béton armé pour chainage bandeau | m3 | 0,18 |  |  |
| 3.6 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40 | m2 | 3,20 |  |  |
| 3.7 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 16,26 |  |  |
| 3.8 | Forme d'air | m3 | 0,33 |  |  |
| 3.9 | Béton armé pour glacis | m3 | 0,23 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 3 |  |  |  |  |
| IV | ENDUIT REVETEMENT |  |  |  |  |
| 4.1 | Enduit sur mur extérieur y compris tyrolien | m2 | 23,52 |  |  |
| 4.2 | Enduit intérieur | m2 | 20,58 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 4 |  |  |  |  |
| V | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  |
| 5.1 | Grille coulissante normalisée y compris cadre en cornière de 6,79 ml sur lequel va reposer la grille et toutes sujétions | ens | 1,00 |  |  |
| 5.2 | Portillon en tôle pleine de forme trapézoïdale H = 35 cm B = 56 cm | U | 1,00 |  |  |
| 5.3 | F/P chapeau métallique | U | 1,00 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL 5 |  |  |  |  |
| VI | FOSSE A CENDRE |  |  |  |  |
| 6.1 | Réalisation d'une fosse de 1,5m de diamètre intérieur et 3m de profondeur, maçonnée en agglos plein de 15*20*40 et enduit sur toute la hauteur et toutes sujétions | ens | 1,00 |  |  |
| 6.2 | Réalisation d'une dalle de couverture en béton armé dosé à 350kg/m3 de dimensions 1,90m de diamètre et 10 cm d'épaisseur munie d'une trappe de visite de 60cmx60cm | m3 | 0,30 |  |  |
| 6.3 | Réalisation d'une dalle de fond en béton armé dosé à 150kg/m3 de dimensions 1,5m de diamètre et 10 cm d'épaisseur | m3 | 0,17 |  |  |
| 6.4 | Fourniture et pose de clôture grillagée autour de la fosse à cendre de 5 m x 5 m. les piquets seront en cornières espacé de maximum 3m et toutes sujétions | ens | 1,00 |  |  |
|  | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |
|  | sous total 6 |  |  |  |  |
|  | TOTAL bruleur EN HT |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Volet Hydraulique (Raccordement des salles, aménagement d'aire de lavage protégé et aménagement de surface de borne fontaine) |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| 1 | PRIX GENERAUX | FFT |  |  |  |
| 2 | INSTALLATION GENERALE ET REPLI DE CHANTIER : Ce prix rémunère au forfait les frais d’installation de chantier ainsi l’amenée et le repli de tout le nécessaire à l’exécution des travaux. | FFT | 1,00 |  |  |
| 3 | Implantation des ouvrages. : Ce prix rémunère au forfait la reconnaissance du site par l’entrepreneur accompagné par le maître d’œuvre, le repérage sur le terrain par rapport à un repère fixe de l’ensemble des ouvrages à construire, à installer. Il rémunère les travaux de topographies nécessaires, l’établissement du dossier d’exécution et le plan de recollement. | FFT | 1,00 |  |  |
| 4 | AMENAGEMENT D'AIRE DE LAVAGE |  |  |  |  |
| 5 | Ce prix rémunère l’aménagement d’air de lavage des linges protégé sur le site et conformément aux CCPT et aux plans y compris l’ensemble des équipements y compris toutes sujétions. | FFT | 1,00 |  |  |
| 6 | RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 7 | Raccordement des salles en eau. Ces prix rémunèrent, au mètre linéaire posé, la fouille et pose en tout terrain (tendre et dur) et accessoires y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | ml | 30,00 |  |  |
| 8 | Raccordement de salle d’accouchement (fourniture et pose de tuyau PVC pression de 20 m de diamètre 20-25mm, fourniture et poser d’un tuyau PVC d’évacuation de diamètre 50-75mm, fourniture et pose d’un levier, de joints, 2 coude, Tés eux compris toutes sujétion) | ml | 20,00 |  |  |
| 9 | Raccordement de salle d’hospitalisation (fourniture et pose de tuyau PVC pression de 7 m de diamètre 20-25mm, fourniture et poser d’un tuyau PVC d’évacuation de diamètre 50-75mm, fourniture et pose d’un levier, de joints, 2 coude, Tés eux compris toutes sujétion) | ml | 30,00 |  |  |
| 10 | Ce prix rémunère à l’unité l’aménagement de la borne fontaine sur le site conformément aux CCPT et aux plans avec l’ensemble des équipements y compris toutes sujétions. | FFT | 1,00 |  |  |
| 11 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 2,00 |  |  |
|  | TOTAL Volet Hydraulique (Raccordement des salles, aménagement d'aire de lavage protégé et aménagement de surface de borne fontaine) |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS RECAPITULATIF CSI DE BAZAGOR LOT 4 : Travaux de réhabilitation du CSI de Bazagor (Commune urbaine de Tchintabaraden); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | Unité | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE |  | PRIX TOTAL |  |
| 1 | Bâtiment Bloc de CSI | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Construction d'un mur de clôture de la cour environnant | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | HANGAR CN | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Réhabilitions de bloc de Maternité | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Equipements solaire | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Construction d'un HANGAR DE 24 m2 (8 mx 4m) | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bruleur | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Volet Hydraulique (Raccordement des salles, aménagement d'aire de lavage protégé et aménagement de surface de borne fontaine) | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL HT CSI Bazagor pour le LOT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA 19 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC CSI Bazagor pour le LOT |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêté le montant du présent devis à la somme de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |  |  |  |  |

- Lot 5 : Travaux de réhabilitation du CSI de la commune rurale de Bagaroua ;

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bâtiment TRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE |  | Prix. UNITAIRE |  | MONTANT |  |
|  | GENERALITES |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation de chantier | ff | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation du terrain pour le Mur à reprendre | m² | 151,62 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment | m² | 18,75 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes | m3 | 3,75 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Remblai des fouilles | m3 | 2,25 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Remblai de sable ordinaire | m3 | 3,85 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Remblai latéritique arrosé et compacté | m3 | 5,20 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | FONDATION |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté dosée à 150 kg/m3 | m3 | 0,18 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Soubassement en agglos pleins de 20x20x40 | m² | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Béton armé pour amorces poteaux en fondation | m3 | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | PLANCHER SOL |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Film polyane en plastique noir de 200 microns | m2 | 33,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Forme d'aire en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 3,30 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | MACONNERIE - BETON ARME |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² | 19,50 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Béton armé pour chainage linteau dosé à 350 kg/m3 | m3 | 3,86 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Béton armé pour banquette | m3 | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Béton armé pour chainage haut | m3 | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ENDUITS – REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m² | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Enduit extérieurs tyrolien | m² | 19,50 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Ragréage de la maçonnerie existante et démolition | ff | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Carreaux grés cérame 30x30 au sol | m² | 33,00 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Faïences murales sur bancs d'attente et couloirs | m² | 25,85 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | CHARPENTE - COUVERTURE – PLAFONNAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pannes en IPN 100 | ml | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Pannes en tubes carrés de 50 | ml | 22,50 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Feutre bitumineux | ml | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Tôle bac 45/10ème | m² | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Relevé d'étanchéité sur acrotères et sur l'ensemble du bâtiment | ml | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Faux plafond en contre-plaqué de 5mm résidence Chef CSI | m² | 29,52 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Porte métallique pleine de 140 x 200 | U | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Remise à l'état de Fenêtre métallique de 80 x 80 | U | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | F et P serrure des portes | U | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | ELECTTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Révision de réseau électrique pour la d'injection | FF | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Fileries de distribution y compris boite de dérivation et toutes sujétions | FF | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Brasseurs d'air + rhéostats | U | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Ampoule Led 30 Watts + douille y c tt suggestion | U | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | F et P d'interrupteurs simple | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | F et P prises étanches | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | F et P clim 1,5 CV inventer | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | PEINTURES |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Peinture huile sur enduit intérieur | m² | 43,40 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Peinture Foam sur faux plafond | m² | 29,52 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² | 24,72 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL BATIMENT TRI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Equipements solaire |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| II Equipements solaire |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mise à la terre générale par ceinturage en fond de fouille par câblette cuivre de 29 mm² pour la prise de terre des masses y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et toute sujétion | FF | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA et filerie encastrée y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d’appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc. y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du RDC. | FF | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Fourniture et pose d’un tableau divisionnaire AC comprenant disjoncteurs, interrupteur différentiel 30 mA, protections des circuits et accessoires. | U | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Fourniture et pose de modules photovoltaïques monocristallins 200 Wc minimum, structure de fixation incluse. | U | 6,00 |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de batteries solaires 12V – 200Ah, type AGM/GEL ou équivalent, montage en système 24V, accessoires inclus. | U | 4,00 |  |  |
| 2.6 | Fourniture et pose d’un Régulateur solaire MPPT 24V / 60A minimum, compatible avec 1 200 Wc de panneaux | U | 1,00 |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose d’un onduleur 24V DC / 220V AC – 3000W minimum – pur sinus | U | 1,00 |  |  |
| 2.8 | Fourniture et pose de protections électriques complètes comprenant : (disjoncteurs DC panneaux, disjoncteurs DC batteries, parafoudre DC, parafoudre AC, coffret de protection solaire.) | U | 1,00 |  |  |
| 2.9 | Installation, essais et mise en service : Accessoires, câblage solaire, main-d’œuvre qualifiée, essais, réglages, formation sommaire des utilisateurs et mise en service complète du système. | U | 1,00 |  |  |
| 2.10 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL EQUIPEMENTS SOLAIRE EN HT |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Bâtiment Bureau et Salle CN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | P. UNITAIRE |  | MONTANT |  |
|  | GENERALITES |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation de chantier | ff | 1,00 |  |  |  |  |
| 0.2 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u | 10,00 |  |  |  |  |
| 0.3 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 0 |  |  |  |  |  |  |
| I | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation du terrain | m² | 81,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 | 0,54 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1 |  |  |  |  |  |  |
| II | ENDUITS - REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Colmatage des Fissures | m² | 5,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Remblais et compactage de la cour y compris toute suggestion | m3 | 1 444,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 2 |  |  |  |  |  |  |
| III | CHARPTE - COUVER - PLAFON |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Relevé d'étanchéité sur acrotères et sur l'ensemble du bâtiment | ml | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 3 |  |  |  |  |  |  |
| IV | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Porte métallique pleine de 100 x 120 | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Remise à l'état de Fenêtre métallique de 60 x 100 | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Remise à l'état de la porte principale de CSI de 300 x 120 y c tt suggestion | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.4 | F et P serrure des portes | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.5 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.6 | F et P Vitre en Aluminium de 80X 120 | U | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 4 |  |  |  |  |  |  |
| V | ELECTTRICITE |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Révision de réseau électrique pour la Salle CN | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Fileries de distribution y compris boite de dérivation et toutes suggestions | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 5.4 | Ampoule Led 30 Watts + douille y c tt suggestions | U | 3,00 |  |  |  |  |
| 5.5 | F et P d'interrupteurs simple | U | 3,00 |  |  |  |  |
| 5.6 | F et P prises étanches | U | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 5 |  |  |  |  |  |  |
| VI | Equipement |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Clim 1,5 CV inventer | U | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 6 |  |  |  |  |  |  |
| VII | PEINTURES |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Peinture huile sur enduit intérieur | m² | 99,12 |  |  |  |  |
| 7.2 | Peinture Foam sur faux plafond | m² | 54,72 |  |  |  |  |
| 7.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² | 7,12 |  |  |  |  |
| 7.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 7 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT BUREAU ET CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Réhabilitation d'un Bloc Latrines à 2 Cabines |  |  |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |  |
| I. | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Préparation, décapage, nivellement et implantation | m² | 34,93 |  |  |  |  |
|  | Sous-Total.I. |  |  |  |  |  |  |
| II. | SOUBASSEMENT BETON ARME |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton pour forme d'aire et chape dosé à 250 kg/m3 | m3 | 0,80 |  |  |  |  |
| 2.2 | Béton pour forme pour Rampe d'accès dosé à 250 kg/m3 | m3 | 3,60 |  |  |  |  |
|  | Sous-Total.2 |  |  |  |  |  |  |
| III. | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Remise à niveau des portes métallique, diam 70 x 195 cm | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | F/P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches | ml | 8,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD + INDICATION GENRE y compris toutes suggestion | U | 1,00 |  |  |  |  |
|  | SOUS-Total.3 |  |  |  |  |  |  |
| IV. | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m² | 25,66 |  |  |  |  |
| 4.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m² | 5,88 |  |  |  |  |
|  | Sous--Total.4 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT ET HD POUR UN BLOC DE LATRINES A 2 CABINES |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT ET HD POUR DEUX BLOCS DE LATRINES A 2 CABINES |  |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS RECAPITULATIF CSI DE BAGAROUA LOT 5 : Travaux de réhabilitation du CSI de la commune rurale de Bagaroua ; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | Prix. UNITAIRE | MONTANT |
| 1 | Bâtiment Tri | U | 1,00 |  |  |
| 2 | Bureau Major et Salle CN | U | 1,00 |  |  |
| 3 | Equipement solaire | U | 1,00 |  |  |
| 4 | Réhabilitation Latrines | U | 1,00 |  |  |
|  | MONTANT TOTAL CSI Bagaroua LOT 5 |  |  |  |  |
|  | TVA 19 % |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC CSI Bagaroua LOT 5 |  |  |  |  |
| Arrêté le montant du présent devis à la somme de : |  |  |  |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |  |

- Lot 6 : Travaux de réhabilitation du CSI de Chanyassou (commune de Bagaroua) ;

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bâtiment CSI, Magasin et Hangar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | P. UNITAIRE |  | MONTANT |  |
|  | GENERALITES |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Installation de chantier | ff | 1,00 |  |  |  |  |
| 0.2 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u | 10,00 |  |  |  |  |
| 0.3 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 1 |  |  |  |  |  |  |
| II | FONDATION |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton dosée à 150 kg/m3 pour correction de 04 Rampe | m3 | 0,51 |  |  |  |  |
| 2.2 | Beton arme pour 2 banquettes | m3 | 2,25 |  |  |  |  |
|  | Sous total 2 |  |  |  |  |  |  |
| III | ENDUITS - REVETEMENTS POUR MAGASIN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Traitement Anti termite | m² | 35,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Carreaux grés cérame 30x30 au sol | m² | 35,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 3 |  |  |  |  |  |  |
| IV | CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Relevé d'étanchéité sur acrotères et sur l’ensemble des Bâtiment CSI et Magasin | ml | 15,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Faux plafond en contre-plaqué de 5mm | m² | 18,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 4 |  |  |  |  |  |  |
| V | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Porte métallique pleine pour le Hangar de 110 x 120 | U | 4,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | F et P des Serrure des portes | U | 8,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Garde-Corps pour 04 Rampe d'accès | U | 8,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 5 |  |  |  |  |  |  |
| VI | PLOMBERIE - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Robinet de puisage : Fourniture et pose d'un robinet de puisage : un collier et robinet de prise, un tuyau PVC de 5 ml, un tuyau PPR de 2 ml et accessoires pour le raccordement ; la bouche à clé avec tube allonge y compris toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Robinet de puisage | Ens | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.3 | Aménagement des pourtours des robinets & réparation fuites : Cette opération comprend l'aménagement d'une aire assainie, la réalisation d'un puisard, la fourniture et pose d'un tuyau PVC (DN 90, PN16) y compris toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Aménagement des pourtours des robinets | Ens | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.5 | Réparation fuites | FFT | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 6 |  |  |  |  |  |  |
| VII | ELECTTRICITE |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Révision de réseau électrique | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 7.2 | Fileries de distribution y compris boite de dérivation et toutes sujétions | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 7.3 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U | 4,00 |  |  |  |  |
| 7.4 | Ampoule Led 30 Watts + douille y c tt suggestions | U | 6,00 |  |  |  |  |
| 7.5 | Ampoule Led 30 Watts | U | 12,00 |  |  |  |  |
| 7.6 | F et P d'interrupteurs simple | U | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 7 |  |  |  |  |  |  |
| VIII | PEINTURES |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Peinture Fom sur faux plafond | m² | 18,00 |  |  |  |  |
| 8.2 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestion | U | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous total 8 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL BATIMENT CSI MAGASIN ET HANGAR |  |  |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Construction de pharmacie et Abri Batteries |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| I. | INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et repliement du chantier | FF | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous total I |  |  |  |  |
| II. | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Préparation de terrain | m2 | 120,00 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m3 | 8,96 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles arrosé et compacté | m3 | 5,48 |  |  |
| 2.4 | Remblai arrosé et compacté pour forme d'aire | m3 | 3,20 |  |  |
|  | Sous total 2 |  |  |  |  |
| III. | FONDATION SOUBASSEMENT / PLANCHER |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0,56 |  |  |
| 3.2 | B.A pour semelle dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1,68 |  |  |
| 3.3 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2 | 16,80 |  |  |
| 3.4 | B.A pour amorce poteaux dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0,14 |  |  |
| 3.5 | B.A pour chaînage bas | m3 | 1,12 |  |  |
| 3.6 | B.A de treillis soudés dosé à 300 kg/m3 pour forme d'aire | m3 | 3,20 |  |  |
|  | Sous total 3 |  |  |  |  |
| IV. | MACONNERIE / B.A / ELEVATION |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 112,00 |  |  |
| 4.2 | B.A pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,54 |  |  |
| 4.3 | B.A pour chaînage linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,63 |  |  |
| 4.4 | B.A pour chaînage haut dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,63 |  |  |
| 4.5 | B.A pour marches et escaliers | m3 | 0,14 |  |  |
| 4.6 | B.A pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,09 |  |  |
| 4.7 | Cornière de 30 protections des seuils | ml | 6,00 |  |  |
| 4.8 | F et P de carreau x au sol + plinthe murale | m2 | 26,04 |  |  |
|  | Sous total 4 |  |  |  |  |
| V. | CHARPENTE – COUVERTURE |  |  |  |  |
| 5.1 | Traverses en IPN 120 | ml | 8,00 |  |  |
| 5.2 | Tube care 50x50 | ml | 24,00 |  |  |
| 5.3 | Faux plafond en contreplaqué y compris toutes sujétions | m2 | 24,00 |  |  |
| 5.4 | Couverture en bac alu 6/10è | m2 | 24,00 |  |  |
| 5.5 | F et P feutre bitumeux | ml | 20,00 |  |  |
| 5.6 | F et P relève d'étanchéité | m2 | 19,00 |  |  |
|  | Sous total 5 |  |  |  |  |
| VI. | ENDUITS – REVETEMENT |  |  |  |  |
| 6.1 | Enduit intérieur lisse | m2 | 128,00 |  |  |
| 6.2 | Enduit extérieur tyrolien | m2 | 96,00 |  |  |
| 6.3 | Revêtement en carreaux grés cérame 30X30 et plinthe mural | m2 | 36,80 |  |  |
|  | Sous total 6 |  |  |  |  |
| VII | MENUISERIES |  |  |  |  |
| 7.1 | F et P fenêtres en grille métallique de 100x120 | U | 2,00 |  |  |
| 7.2 | F et P de châssis vitré en Aluminium double battants de 120x120 | U | 2,00 |  |  |
| 7.3 | F et P Fenêtre métallique pleine double face de 80x100 | U | 3,00 |  |  |
| 7.4 | Grilles d'aération des combles | U | 4,00 |  |  |
|  | Sous total 7 |  |  |  |  |
| VIII | ÉLECTRICITÉ |  |  |  |  |
| 8.1 | Raccordement au Réseau électrique | FF | 1,00 |  |  |
| 8.2 | Fileries de distribution y compris boite de dérivation et toutes sujétions | FF | 1,00 |  |  |
| 8.3 | Brasseurs d'air+ rhéostats | U | 2,00 |  |  |
| 8.4 | Réglettes étanche de 120 y compris tube néon | U | 3,00 |  |  |
| 8.5 | Réglettes de 120 y compris tube néon | U | 3,00 |  |  |
| 8.7 | Mise à la Terre | FF | 1,00 |  |  |
| 8.8 | F et P d'interrupteurs double allumage | U | 32,00 |  |  |
| 8.9 | F et P d'interrupteurs simple | U | 1,00 |  |  |
| 8.10 | F et P prises étanches | U | 3,00 |  |  |
| 8.11 | F et P prises de courant 10 A + T | U | 4,00 |  |  |
| 8.12 | Mise à la terre générale par ceinturage en fond de fouille par câblette cuivre de 20 mm² pour la prise de terre des masses y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et toute sujétion | FFT | 1,00 |  |  |
| 8.13 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA et filerie encastrée y compris boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d’appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc. y compris toute sujétion pour la réalisation et déplacement des Batterie complète des installations électriques. | FFT | 1,00 |  |  |
|  | Sous total 8 |  |  |  |  |
| IX | PEINTURE-VITRERIE |  |  |  |  |
| 9.1 | Peinture FOM sur enduit intérieur lisse | m2 | 96,00 |  |  |
| 9.2 | Peinture FOM sur faux plafond | m2 | 32,00 |  |  |
| 9.3 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques | m² | 4,16 |  |  |
| 9.4 | Verre clair de 4 mm pour châssis | m² | 2,40 |  |  |
| 9.5 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestion | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous total 9 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL CONSTRUCTION PHARMACIE ET ABRI BATTERIES EN HORS TAXES (HT) |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Réhabilitation d'un Bloc Latrines à 2 Cabines |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| I. | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| I.1 | Préparation, décapage, nivellement et implantation | m² | 34,93 |  |  |
|  | Sous-Total 1 |  |  |  |  |
| II. | SOUBASSEMENT BETON ARME |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton arme pour dalette de 60 X 50 | m3 | 0,03 |  |  |
| 2.2 | Béton pour forme d'aire chape dosé à 250 kg/m3 | m3 | 0,80 |  |  |
| 2.3 | Béton dosée à 150 kg/m3 pour correction de Rampe | m3 | 2,40 |  |  |
|  | Sous-Total 2 |  |  |  |  |
| III. | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |
| 3.1 | Remise a niveau des portes métallique, diam 70 x 195 cm | U | 2,00 |  |  |
| 3.2 | F/P de cornière de 30 x 30 pour nez de marches | ml | 4,00 |  |  |
| 3.3 | Garde-Corps pour Rampe d'accès | u | 2,00 |  |  |
| 3.3 | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD + INDICATION GENRE y compris toutes suggestions | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous-Total 3 |  |  |  |  |
| IV. | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 4.1 | Raccordement électrique aux réseau existant | ff | 1,00 |  |  |
| 4.2 | Ampoule + Douille y c tt suggestions | u | 8,00 |  |  |
|  | Sous-Total 4 |  |  |  |  |
| V. | PEINTURE |  |  |  |  |
| 5.1 | Peinture à huile sur murs intérieurs | m² | 25,66 |  |  |
| 5.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m² | 5,88 |  |  |
|  | Sous-Total 5 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT ET HD POUR UN BLOC DE LATRINES A 2 CABINES |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT ET HD POUR DEUX BLOCS DE LATRINES A 2 CABINES |  |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS RECAPITULATIF CSI CHANYASSOU LOT 6 : Travaux de réhabilitation du CSI de Chanyassou (commune de Bagaroua) ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE |  | P. UNITAIRE |  | MONTANT |  |
| 4 | Batiment CSI | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bâtiment Pharmacie et Abris batterie | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Réhabilitation Latrines | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL HT CSI CHANYASSOU LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA 19 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC CSI CHANYASSOU LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêté le montant du présent dévis à la somme de : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |  |  |  |

- Lot 7 : Travaux de réhabilitation du CSI Sahiya (commune de Bagaroua) ;

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. Construction Mur de clôture du CSI Sahiya |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
|  | CONSTRUCTION D’UN MURE DE CLOTURE |  |  |  |  |
| I | Installation De Chantier |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et repliement du chantier | FF | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment | FF | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Plantation des arbres Fruitiers y compris clôture de protection en agglos plein de 15 | u | 10,00 |  |  |
| 1.4 | Poubelle en quart de fût (Tonneau) sur pieds + Visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur, de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestions | u | 5,00 |  |  |
|  | Sous Total 1 |  |  |  |  |
| II | Terrassement |  |  |  |  |
| 2.1 | Nettoyage, dressement et nivellement du terrain | m2 | 2 700,00 |  |  |
| 2.2 | Fouille en rigole pour fondation | m3 | 270,00 |  |  |
| 2.3 | Remblais des fouilles | m3 | 129,60 |  |  |
|  | Sous total 2 |  |  |  |  |
| III | Fondation Soubassement /Plancher |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 13,50 |  |  |
| 3.2 | B.A pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3 | 54,00 |  |  |
| 3.3 | Soubassement en Agglos pleins de 20x20x40 | m2 | 432,00 |  |  |
| 3.4 | B.A dosé à 350 kg pour chaînage bas | m3 | 21,60 |  |  |
| 3.5 | B.A dosé à 350 kg pour couronnement | m3 | 10,80 |  |  |
|  | Sous total 3 |  |  |  |  |
| IV | Maçonnerie et B.A en élévation |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en Agglos creux de 15x20x40 | m2 | 963,00 |  |  |
| 4.2 | B.A pour Poteaux de 20x20 dose avec DECO a la grande portai à 350kg | m3 | 27,14 |  |  |
|  | Sous total 4 |  |  |  |  |
| V | Enduit Revêtement |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit extérieur et Extérieur tyrolien | m2 | 2 376,00 |  |  |
|  | Sous total 5 |  |  |  |  |
| VI | Menuiseries |  |  |  |  |
| 6.1 | F et P Porte en tôle pleine 400x220 | U | 1,00 |  |  |
| 6.2 | F et P Portion en tôle pleine 100x220 | U | 1,00 |  |  |
| 6.3 | F et P Grille de Passage d'eau sous chainage Bas de 200x40 | U | 4,00 |  |  |
|  | Sous total 6 |  |  |  |  |
| VII | Peinture Vitrerie |  |  |  |  |
| 7.1 | Peinture anti-rouille sur menuiserie métallique | M2 | 22,00 |  |  |
| 7.2 | Peinture à huile sur menuiseries métallique | m2 | 22,00 |  |  |
|  | Panneau de visibilité + peinture et calligraphie du logo du Bailleur , de Care et de l'ANTD, y compris toutes suggestion | U | 1,00 |  |  |
|  | Sous total 7 |  |  |  |  |
|  | TOTAL Mur de Clôture |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS RECAPITULATIF LOT 7 : Travaux de réhabilitation du CSI Sahiya (commune de Bagaroua) ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE |  | PRIX TOTAL |  |
| 1 | Mur de clôture | U | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL HT LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA 19 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêté le montant du présent devis à la somme de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fait à …....................., le …....../…......../…............. |  |  |  | LE DIRECTEUR GENERAL |  |  |  |  |  |